## Лист1
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности АО "Россети Янтарь" в сети 0,4-330 кВ
за январь - декабрь 2024 года
Месяц | Количество аварий, шт. | Недоотпуск э/энергии, МВт*ч
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
…………………………………………………………………………………………………………
АО "Россети Янтарь"
Январь | 84 | 98.01
Февраль | 67 | 69.51
Март | 60 | 56.1
1 квартал | 211 | 223.6657
Апрель | 52 | 39.26
Май | 65 | 96.11
Июнь | 95 | 136.18
2 квартал | 212 | 271.5001
Июль | 126 | 203.633
Август | 83 | 77.2356
Сентябрь | 69 | 49.7905
3 квартал | 278 | 330.6591
Октябрь | 52 | 32.9526
Ноябрь | 86 | 117.8826
Декабрь | 80 | 266.4064
4 квартал | 218 | 417.2416
ИТОГО | 919 | 1243.0664