## форма 3 раскрытие
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред.Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям АО "Янтарьэнерго" на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт на 2018 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Вид (тип) используемого материала, способ выполнения работ | Стандартизированные тарифные ставки
|  |  |  | по постоянной схеме электроснабжения | [7 empty] | по временной схеме электроснабжения
|  |  |  | уровень напряжения в точке присоединения | [7 empty] | уровень напряжения в точке присоединения
|  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно) |  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно)
в диапазоне объемов максимальной присоединяемой мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт
C1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | x | 1519.02 | 389.63 | 94.95 | 42.99 | 2165.77 | 358.1 | 111.18 | 13.76 | 1046.22 | 264.61 | 63.8 | 26.96 | 1491.53 | 236.44 | 75.55 | 8.99
C1.1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | x | 290.99 | 73.45 | 18.94 | 9.59 | 415.66 | 67.35 | 25.55 | 3.58 | 178.3 | 47.21 | 12.88 | 6.93 | 254.69 | 40.2 | 18.06 | 2.68
C1.2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | x | 523.13 | 140.8 | 33.02 | 13.77 | 748.28 | 126.45 | 38.08 | 4.31 | 363.31 | 91.25 | 20.69 | 7.99 | 519.67 | 81.49 | 23.94 | 2.6
C1.3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | x | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1.4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | x | 704.9 | 175.38 | 42.99 | 17.17 | 1001.83 | 164.3 | 47.55 | 5.17 | 504.61 | 126.15 | 30.23 | 12.04 | 717.17 | 114.75 | 33.55 | 3.71
C2.1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x50 | 0 |  | 165924.5 |  | 0 |  | 165924.5 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x70 | 0 |  | 175652.5 |  | 0 |  | 175652.5 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x95 | 0 |  | 184983.5 |  | 0 |  | 184983.5 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x120 | 0 |  | 198725.5 |  | 0 |  | 198725.5 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 50/8 | 0 |  | 532248 |  | 0 |  | 532248 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 70/11 | 0 |  | 541297 |  | 0 |  | 541297 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 95/16 | 0 |  | 556635 |  | 0 |  | 556635 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 120/16 | 0 |  | 564990 |  | 0 |  | 564990 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x50 | 0 |  | 550653 |  | 0 |  | 550653 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x70 | 0 |  | 556440 |  | 0 |  | 556440 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x95 | 0 |  | 562787 |  | 0 |  | 562787 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x120 | 0 |  | 580660 |  | 0 |  | 580660 |  | х |  | х |  | х |  | х
C3.1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x50 | 0 |  | 145082 |  | 0 |  | 145082 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x70 | 0 |  | 158826.4 |  | 0 |  | 158826.4 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x95 | 0 |  | 168937.2 |  | 0 |  | 168937.2 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x120 | 0 |  | 184776.4 |  | 0 |  | 184776.4 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x150 | 0 |  | 202540.8 |  | 0 |  | 202540.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x185 | 0 |  | 243877.8 |  | 0 |  | 243877.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x240 | 0 |  | 259759.6 |  | 0 |  | 259759.6 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x50/16 | 0 |  | 277140.2 |  | 0 |  | 277140.2 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x70/25 | 0 |  | 327167.8 |  | 0 |  | 327167.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x95/50 | 0 |  | 335535.8 |  | 0 |  | 335535.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x120/50 | 0 |  | 419036.8 |  | 0 |  | 419036.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x150/50 | 0 |  | 430544.8 |  | 0 |  | 430544.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x185/50 | 0 |  | 434033.6 |  | 0 |  | 434033.6 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x240/70 | 0 |  | 482266.6 |  | 0 |  | 482266.6 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г 1x500/70 | 0 |  | 650066.8 |  | 0 |  | 650066.8 |  | х |  | х |  | х |  | х
C4.1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт | СТП с трансформатором ТМГ-1x25 кВА | 0 |  | 6030.25 |  | 0 |  | 6030.25 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | СТП с трансформатором ТМГ-1x40 кВА | 0 |  | 3885.79 |  | 0 |  | 3885.79 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | СТП с трансформатором ТМГ-1x63 кВА | 0 |  | 2490.08 |  | 0 |  | 2490.08 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 0 |  | 1729.02 |  | 0 |  | 1729.02 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 0 |  | 1162.22 |  | 0 |  | 1162.22 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 0 |  | 785.88 |  | 0 |  | 785.88 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 0 |  | 11150.25 |  | 0 |  | 11150.25 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 0 |  | 6968.9 |  | 0 |  | 6968.9 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 0 |  | 4460.1 |  | 0 |  | 4460.1 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x400 кВА | 0 |  | 2787.56 |  | 0 |  | 2787.56 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x630 кВА | 0 |  | 1774.3 |  | 0 |  | 1774.3 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x1000 кВА | 0 |  | 1286.42 |  | 0 |  | 1286.42 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x100 кВА | 0 |  | 19827.09 |  | 0 |  | 19827.09 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 0 |  | 12391.93 |  | 0 |  | 12391.93 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 0 |  | 7930.84 |  | 0 |  | 7930.84 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 0 |  | 4956.77 |  | 0 |  | 4956.77 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 0 |  | 3483.87 |  | 0 |  | 3483.87 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 0 |  | 2746.03 |  | 0 |  | 2746.03 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, на 12 линейных ячеек | 0 |  | 571 |  | 0 |  | 571 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, на 24 линейные ячейки | 0 |  | 530 |  | 0 |  | 530 |  | х |  | х |  | х |  | х
Примечание:
1. Стандартизированные тарифные ставки C1.; C1.1.; C1.2.; C1.3. для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" рассчитаны в ценах периода регулирования и не включают налог на добавленную стоимость.
2. Стандартизированные тарифные ставки C2.1.; C3.1.; C4.1 для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" рассчитаны исходя из сметно - нормативной базы ценообразования 2001 года (в ценах ФЕР-2001 года) и не включают налог на добавленную стоимость.
3. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно - монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" применяются при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" энергопринимающих устройств заявителей в целях технологического присоединения по 3-й категории надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения).
5. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы определяется в соотвествии с п.30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1.
6.Для расчета платы используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям