## приложение 3
Приложение № 3 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред.Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям АО "Янтарьэнерго" на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт на 2017 год.
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Вид (тип) используемого материала, способ выполнения работ | Стандартизированные тарифные ставки (с 1 января до 30 сентября (включительно) 2017 года)
|  |  |  | по постоянной схеме электроснабжения | [7 empty] | по временной схеме электроснабжения
|  |  |  | уровень напряжения в точке присоединения | [7 empty] | уровень напряжения в точке присоединения
|  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно) |  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно)
в диапазоне объемов максимальной присоединяемой мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | x | 1444.21 | 355.49 | 84.68 | 46.3 | 1807.06 | 316.56 | 90.26 | 14.15 | 996.26 | 241.77 | 56.94 | 29.18 | 1246.4 | 209.4 | 61.34 | 9.28
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | x | 262.33 | 63.28 | 15.91 | 9.8 | 329.06 | 56.37 | 19.54 | 3.49 | 160.74 | 40.67 | 10.82 | 7.08 | 201.63 | 33.65 | 13.81 | 2.61
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | x | 493.11 | 127.52 | 29.19 | 14.81 | 620.99 | 110.73 | 30.76 | 4.45 | 342.46 | 82.64 | 18.29 | 8.6 | 431.27 | 71.36 | 19.34 | 2.69
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | x | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | x | 688.77 | 164.69 | 39.58 | 19.25 | 857.01 | 149.46 | 39.96 | 5.55 | 493.06 | 118.46 | 27.83 | 13.5 | 613.5 | 104.39 | 28.19 | 3.98
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x50 | 68634.05 |  | 137268.1 |  | 68634.05 |  | 137268.1 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x70 | 72823.36 |  | 145646.71 |  | 72823.36 |  | 145646.71 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x95 | 77804.6 |  | 155609.19 |  | 77804.6 |  | 155609.19 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x120 | 83680.86 |  | 167361.71 |  | 83680.86 |  | 167361.71 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 50/8 | 112972.9 |  | 225945.79 |  | 112972.9 |  | 225945.79 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 70/11 | 117642.16 |  | 235284.32 |  | 117642.16 |  | 235284.32 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 95/16 | 123886.57 |  | 247773.14 |  | 123886.57 |  | 247773.14 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 120/16 | 127616.64 |  | 255233.28 |  | 127616.64 |  | 255233.28 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x50 | 121839.65 |  | 243679.29 |  | 121839.65 |  | 243679.29 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x70 | 124398.17 |  | 248796.33 |  | 124398.17 |  | 248796.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x95 | 127502.1 |  | 255004.2 |  | 127502.1 |  | 255004.2 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x120 | 135471.11 |  | 270942.21 |  | 135471.11 |  | 270942.21 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x50 | 65924.48 |  | 131848.96 |  | 65924.48 |  | 131848.96 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x70 | 70951.2 |  | 141902.4 |  | 70951.2 |  | 141902.4 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x95 | 81520.17 |  | 163040.33 |  | 81520.17 |  | 163040.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x120 | 87709.77 |  | 175419.54 |  | 87709.77 |  | 175419.54 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x150 | 92323.97 |  | 184647.93 |  | 92323.97 |  | 184647.93 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x185 | 111285.88 |  | 222571.75 |  | 111285.88 |  | 222571.75 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x240 | 120167.59 |  | 240335.18 |  | 120167.59 |  | 240335.18 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x50/16 | 131083.05 |  | 262166.1 |  | 131083.05 |  | 262166.1 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x70/25 | 138344.28 |  | 276688.56 |  | 138344.28 |  | 276688.56 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x95/50 | 147779.05 |  | 295558.09 |  | 147779.05 |  | 295558.09 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x120/50 | 182518.84 |  | 365037.68 |  | 182518.84 |  | 365037.68 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x150/50 | 177146.41 |  | 354292.81 |  | 177146.41 |  | 354292.81 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x185/50 | 183344.46 |  | 366688.92 |  | 183344.46 |  | 366688.92 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x240/70 | 197368.82 |  | 394737.64 |  | 197368.82 |  | 394737.64 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x500/70 | 246562.91 |  | 493125.81 |  | 246562.91 |  | 493125.81 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт | СТП с трансформатором ТМГ-1x25 кВА | 2207 |  | 4414 |  | 2207 |  | 4414 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | СТП с трансформатором ТМГ-1x40 кВА | 1423 |  | 2846 |  | 1423 |  | 2846 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | СТП с трансформатором ТМГ-1x63 кВА | 907 |  | 1814 |  | 907 |  | 1814 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 676.5 |  | 1353 |  | 676.5 |  | 1353 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 449 |  | 898 |  | 449 |  | 898 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 301.5 |  | 603 |  | 301.5 |  | 603 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 5430.5 |  | 10861 |  | 5430.5 |  | 10861 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 3394 |  | 6788 |  | 3394 |  | 6788 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 2172.5 |  | 4345 |  | 2172.5 |  | 4345 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x400 кВА | 1357.5 |  | 2715 |  | 1357.5 |  | 2715 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x630 кВА | 865 |  | 1730 |  | 865 |  | 1730 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x1000 кВА | 631 |  | 1262 |  | 631 |  | 1262 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x100 кВА | 9598 |  | 19196 |  | 9598 |  | 19196 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 5999 |  | 11998 |  | 5999 |  | 11998 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 3839.5 |  | 7679 |  | 3839.5 |  | 7679 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 2399.5 |  | 4799 |  | 2399.5 |  | 4799 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 1697 |  | 3394 |  | 1697 |  | 3394 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 1350.5 |  | 2701 |  | 1350.5 |  | 2701 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x100 кВА | 9598 |  | 19196 |  | 9598 |  | 19196 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 5999 |  | 11998 |  | 5999 |  | 11998 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 3839.5 |  | 7679 |  | 3839.5 |  | 7679 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 2399.5 |  | 4799 |  | 2399.5 |  | 4799 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 1697 |  | 3394 |  | 1697 |  | 3394 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 1350.5 |  | 2701 |  | 1350.5 |  | 2701 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, на 15 линейных ячеек | 467 |  | 934 |  | 467 |  | 934 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Установка реклоузера 10(6) и 15 кВ (с установкой железобетонной опоры) | 31 |  | 62 |  | 31 |  | 62 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Установка СП | 1423.5 |  | 2847 |  | 1423.5 |  | 2847 |  | х |  | х |  | х |  | х
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Вид (тип) используемого материала, способ выполнения работ | Стандартизированные тарифные ставки (с 1 октября до 31 декабря (включительно) 2017 года)
|  |  |  | по постоянной схеме электроснабжения | [7 empty] | по временной схеме электроснабжения
|  |  |  | уровень напряжения в точке присоединения | [7 empty] | уровень напряжения в точке присоединения
|  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно) |  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно)
в диапазоне объемов максимальной присоединяемой мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | x | 1444.21 | 355.49 | 84.68 | 46.3 | 1807.06 | 316.56 | 90.26 | 14.15 | 996.26 | 241.77 | 56.94 | 29.18 | 1246.4 | 209.4 | 61.34 | 9.28
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | x | 262.33 | 63.28 | 15.91 | 9.8 | 329.06 | 56.37 | 19.54 | 3.49 | 160.74 | 40.67 | 10.82 | 7.08 | 201.63 | 33.65 | 13.81 | 2.61
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | x | 493.11 | 127.52 | 29.19 | 14.81 | 620.99 | 110.73 | 30.76 | 4.45 | 342.46 | 82.64 | 18.29 | 8.6 | 431.27 | 71.36 | 19.34 | 2.69
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | x | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | x | 688.77 | 164.69 | 39.58 | 19.25 | 857.01 | 149.46 | 39.96 | 5.55 | 493.06 | 118.46 | 27.83 | 13.5 | 613.5 | 104.39 | 28.19 | 3.98
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x50 | 0 |  | 137268.1 |  | 0 |  | 137268.1 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x70 | 0 |  | 145646.71 |  | 0 |  | 145646.71 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x95 | 0 |  | 155609.19 |  | 0 |  | 155609.19 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x120 | 0 |  | 167361.71 |  | 0 |  | 167361.71 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 50/8 | 0 |  | 225945.79 |  | 0 |  | 225945.79 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 70/11 | 0 |  | 235284.32 |  | 0 |  | 235284.32 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 95/16 | 0 |  | 247773.14 |  | 0 |  | 247773.14 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом АС 120/16 | 0 |  | 255233.28 |  | 0 |  | 255233.28 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x50 | 0 |  | 243679.29 |  | 0 |  | 243679.29 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x70 | 0 |  | 248796.33 |  | 0 |  | 248796.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x95 | 0 |  | 255004.2 |  | 0 |  | 255004.2 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x120 | 0 |  | 270942.21 |  | 0 |  | 270942.21 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x50 | 0 |  | 131848.96 |  | 0 |  | 131848.96 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x70 | 0 |  | 141902.4 |  | 0 |  | 141902.4 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x95 | 0 |  | 163040.33 |  | 0 |  | 163040.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x120 | 0 |  | 175419.54 |  | 0 |  | 175419.54 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x150 | 0 |  | 184647.93 |  | 0 |  | 184647.93 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x185 | 0 |  | 222571.75 |  | 0 |  | 222571.75 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x240 | 0 |  | 240335.18 |  | 0 |  | 240335.18 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x50/16 | 0 |  | 262166.1 |  | 0 |  | 262166.1 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x70/25 | 0 |  | 276688.56 |  | 0 |  | 276688.56 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x95/50 | 0 |  | 295558.09 |  | 0 |  | 295558.09 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x120/50 | 0 |  | 365037.68 |  | 0 |  | 365037.68 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x150/50 | 0 |  | 354292.81 |  | 0 |  | 354292.81 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x185/50 | 0 |  | 366688.92 |  | 0 |  | 366688.92 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x240/70 | 0 |  | 394737.64 |  | 0 |  | 394737.64 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки АПвПу2Г-20 1x500/70 | 0 |  | 493125.81 |  | 0 |  | 493125.81 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт | СТП с трансформатором ТМГ-1x25 кВА | 0 |  | 4414 |  | 0 |  | 4414 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | СТП с трансформатором ТМГ-1x40 кВА | 0 |  | 2846 |  | 0 |  | 2846 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | СТП с трансформатором ТМГ-1x63 кВА | 0 |  | 1814 |  | 0 |  | 1814 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 0 |  | 1353 |  | 0 |  | 1353 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 0 |  | 898 |  | 0 |  | 898 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 0 |  | 603 |  | 0 |  | 603 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 0 |  | 10861 |  | 0 |  | 10861 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 0 |  | 6788 |  | 0 |  | 6788 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 0 |  | 4345 |  | 0 |  | 4345 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x400 кВА | 0 |  | 2715 |  | 0 |  | 2715 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x630 кВА | 0 |  | 1730 |  | 0 |  | 1730 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x1000 кВА | 0 |  | 1262 |  | 0 |  | 1262 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x100 кВА | 0 |  | 19196 |  | 0 |  | 19196 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 0 |  | 11998 |  | 0 |  | 11998 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 0 |  | 7679 |  | 0 |  | 7679 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 0 |  | 4799 |  | 0 |  | 4799 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 0 |  | 3394 |  | 0 |  | 3394 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 0 |  | 2701 |  | 0 |  | 2701 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x100 кВА | 0 |  | 19196 |  | 0 |  | 19196 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 0 |  | 11998 |  | 0 |  | 11998 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 0 |  | 7679 |  | 0 |  | 7679 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 0 |  | 4799 |  | 0 |  | 4799 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 0 |  | 3394 |  | 0 |  | 3394 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | 2БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 0 |  | 2701 |  | 0 |  | 2701 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, на 15 линейных ячеек | 0 |  | 934 |  | 0 |  | 934 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Установка реклоузера 10(6) и 15 кВ (с установкой железобетонной опоры) | 0 |  | 62 |  | 0 |  | 62 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Установка СП | 0 |  | 2847 |  | 0 |  | 2847 |  | х |  | х |  | х |  | х
Примечание:
1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго", указанные в п.1 настоящего приложения, установлены в ценах периода регулирования и не включают налог на добавленную стоимость.
2. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго", указанные в п.2-4 настоящего приложения, установлены в базовых ценах ФЕР-2001 года и не включают налог на добавленную стоимость.
3. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно - монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" применяются при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" энергопринимающих устройств заявителей в целях технологического присоединения по 3-й категории надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения).
5.Для расчета платы используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | И.В.Редько