## 11б_3,4,5 (ТСО) (hidden)
Форма 1 |  |  | (абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
(абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Объем услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | всего | в том числе по уровням напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2
3
4
5
Примечание
информация приводится в соответствии с действововашей в отчетном календарном году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации тарифно-договорной моделью оказания услуг по передаче электрической энергии
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_3,4,5 (ЕНЭС) (hidden)
Форма 2 |  |  |  |  | абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии из сети | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
|  | Заявленная мощность, МВт |  |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
В целом по ЕНЭС
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.7 пп. "Г" п.19 ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
III квартал 2024
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВА
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 330 кВ О-1 Центральная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х16 | 18.13 | отсутствует
2 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/6 | 2х25 | 18.56 | 6.629
3 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 4.81 | 4.7926
4 | ПС 110 кВ Черняховск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15/6 | 2х25 | 18.07 | 1.8569
5 | ПС 110 кВ О-5 Советск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Советский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 21.04 | 4.1131
6 | ПС 110 кВ О-6 Неман | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/15/6 | 1х25 и 1х16 | 5.59 | 9.9043
7 | ПС 110 кВ Янтарное | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Янтарный городской округ | 110/15/6 | 2х16 | 9.37 | 1.4628
8 | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светлогорский городской округ | 110/15/10 | 2х25 | 24.64 | отсутствует
9 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 16.49 | отсутствует
10 | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 и 1х40 | 38.39 | 4.5097
11 | ПС 110 кВ О-12 Южная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 34 | 1.9227
12 | ПС 110 кВ О-13 Енино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 5.2 | 0.33833
13 | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Мамоновский городской округ | 110/15 | 2х10 | 3.72 | 6.0099
14 | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Нестеровский муниципальный округ | 110/15 | 1х10 и 1х16 | 9.07 | отсутствует
15 | ПС 110 кВ О-16 Лужки | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.41 | 4.1184
16 | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 8.63 | 6.1746
17 | ПС 110 кВ Озерки | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 6.55 | 3.0652
18 | ПС 110 кВ Полесск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Полесский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 13.41 | 1.1948
19 | ПС 110 кВ О-20 Озёрск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х10 | 5.13 | 4.9009
20 | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.28 | 2.9884
21 | ПС 110 кВ О-23 Охотное | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 1х6,3 | 5.4 | 0.63803
22 | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 32.93 | отсутствует
23 | ПС 110 кВ О-25 Вишневка | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.3 | 3.1585
24 | ПС 110 кВ О-26 Лесная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/10 | 2х25 | 1.28 | 24.97
25 | ПС 110 кВ О-27 Муромская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15/10 | 2х10 | 15.19 | отсутствует
26 | ПС 110 кВ О-30 Московская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х63 | 49.24 | 6.2346
27 | ПС 110 кВ Багратионовск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 7.74 | 5.8065
28 | ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/6 | 2х16 | 9.03 | 6.5466
29 | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Правдинский муниципальный округ | 110/15/6 | 2х10 | 7.69 | 1.465
30 | ПС 110 кВ Космодемьянская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/15/10 | 1х16 и 1х25 | 22.01 | отсутствует
31 | ПС 110 кВ О-37 Лунино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/15 | 1х10 и 1х6,3 | 3.31 | 2.6738
32 | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 2.62 | 6.6548
33 | ПС 110 кВ Ладушкин | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Ладушкинский городской округ | 110/15 | 2х16 | 10.02 | 0.39383
34 | ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Нестеровский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.31 | 3.5438
35 | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Правдинский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 4.3 | 1.0354
36 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 кВ | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 21.26 | 1.4972
37 | ПС 110 кВ Славск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 4.72 | 2.487
38 | ПС 110 кВ О-47 Борисово | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 16.72 | 5.3636
39 | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 22.34 | отсутствует
40 | ПС 110 кВ О-49 Люблино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15/10 | 2х10 | 6.78 | 0.026113
41 | ПС 110 кВ О-50 Междуречье | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 5.71 | отсутствует
42 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х16 | 9.19 | 5.4463
43 | ПС 110 кВ Светлый | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15 | 2х25 | 15.18 | 9.9587
44 | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10/6 | 2х63 | 45.79 | 15.4136
45 | ПС 110 кВ Гусев | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гусевский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 18.13 | 0.86538
46 | ПС 110 кВ Береговая | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 | 5.39 | 10.0588
47 | ПС 110 кВ Романово | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15/10 | 2х16 | 8.34 | 8.0661
48 | ПС 110 кВ Храброво | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/10 | 2х10 | 1.48 | 9.02
49 | ПС 110 кВ Храброво | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15 | 2х40 | 4.05 | 35.6515
50 | ПС 110 кВ Нивенская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 3.69 | 11.4618
51 | ПС 110 кВ Флотская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/15 | 2х16 | 0.18 | 16.62
52 | ПС 110 кВ Морская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/15 | 2х10 | 4.39 | 5.195
53 | ПС 110 кВ Морская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/60 | 2х60 | 24.77 | 38.23
54 | ПС 110 кВ Индустриальная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15 | 2х40 | 3.15 | отсутствует