## 11б_3,4,5 (ТСО) (hidden)
Форма 1 |  |  | (абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
(абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Объем услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | всего | в том числе по уровням напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2
3
4
5
Примечание
информация приводится в соответствии с действововашей в отчетном календарном году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации тарифно-договорной моделью оказания услуг по передаче электрической энергии
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_3,4,5 (ЕНЭС) (hidden)
Форма 2 |  |  |  |  | абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии из сети | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
|  | Заявленная мощность, МВт |  |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
В целом по ЕНЭС
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.7 пп. "Г" п.19 ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
III квартал 2021
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 330 кВ О-1 Центральная | Западные электрические сети | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х16 | 3.0597 | -10.3779
2 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/6 | 2х25 | 8.277 | 7.5899
3 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Западные электрические сети | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 5.5242 | 4.7846
4 | ПС 110 кВ Черняховск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/15/6 | 2х25 | 6.2868 | 3.9955
5 | ПС 110 кВ О-5 Советск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Советский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 3.6921 | 2.3967
6 | ПС 110 кВ О-6 Неман | Восточные электрические сети | Калининградская область | Неманский муниципальный район | 110/15/6 | 1х25 и 1х16 | 9.8952 | 8.6352
7 | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | Западные электрические сети | Калининградская область | Янтарный городской округ | 110/15/6 | 2х16 | 8.7048 | 7.1093
8 | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | Западные электрические сети | Калининградская область | Светлогорский район | 110/15/10 | 2х25 | 5.9055 | -3.1865
9 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Западные электрические сети | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/15 | 2х25 | 10.9089 | 2.1835
10 | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 и 1х40 | 14.3034 | 3.5057
11 | ПС 110 кВ О-12 Южная | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 8.8908 | 4.3359
12 | ПС 110 кВ О-13 Енино | Западные электрические сети | Калининградская область | Багратионовский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 4.5198 | -0.15335
13 | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | Западные электрические сети | Калининградская область | Мамоновский городской округ | 110/15 | 2х10 | 5.673 | 5.3498
14 | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | Восточные электрические сети | Калининградская область | Нестеровский район | 110/15 | 1х10 и 1х16 | 1.302 | 0.4052
15 | ПС 110 кВ О-16 Лужки | Восточные электрические сети | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х6,3 | 4.2222 | 4.0465
16 | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 4.0827 | 2.776
17 | ПС 110 кВ О-18 Озерки | Западные электрические сети | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 3.6642 | 2.9297
18 | ПС 110 кВ О-19 Полесск | Западные электрические сети | Калининградская область | Полесский муниципальный район | 110/15 | 2х16 | 5.487 | 3.1578
19 | ПС 110 кВ О-20 Озёрск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х10 | 4.743 | 4.4454
20 | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 3.2364 | 3.1104
21 | ПС 110 кВ О-23 Охотное | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/15 | 1х6,3 | 1.4322 | 0.70961
22 | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | Западные электрические сети | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х25 | -1.5717 | -14.9272
23 | ПС 110 кВ О-25 Вишневка | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 3.3945 | 2.931
24 | ПС 110 кВ О-26 Лесная | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/10 | 1х6,3 и 1х25 | 5.766 | 5.766
25 | ПС 110 кВ О-27 Муромская | Западные электрические сети | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/15/10 | 2х10 | -2.3343 | -5.236
26 | ПС 110 кВ О-30 Московская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х63 | 14.9265 | 8.5837
27 | ПС 110 кВ О-31 Багратионовск | Западные электрические сети | Калининградская область | Багратионовский муниципальный район | 110/15 | 2х16 | 7.7748 | 4.0761
28 | ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/6 | 2х16 | 6.882 | 5.9293
29 | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | Западные электрические сети | Калининградская область | Правдинский район | 110/15/6 | 2х10 | 1.0881 | -0.92185
30 | ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/15/10 | 1х16 и 1х25 | -3.0876 | -8.837
31 | ПС 110 кВ О-37 Лунино | Восточные электрические сети | Калининградская область | Неманский муниципальный район | 110/15 | 1х10 и 1х6,3 | 3.2457 | 3.1753
32 | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 7.5516 | 6.7452
33 | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин | Западные электрические сети | Калининградская область | Ладушкинский городской округ | 110/15 | 2х16 | 7.7934 | 7.0529
34 | ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | Восточные электрические сети | Калининградская область | Нестеровский район | 110/15 | 2х6,3 | 3.906 | 3.7061
35 | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | Западные электрические сети | Калининградская область | Правдинский район | 110/15 | 2х6,3 | 2.604 | 2.5404
36 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 кВ | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 21.4086 | -1.6779
37 | ПС 110 кВ О-46 Славск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 5.4312 | 5.1398
38 | ПС 110 кВ О-47 Борисово | Западные электрические сети | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х25 | 10.0626 | 7.4744
39 | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 0.8835 | -3.6809
40 | ПС 110 кВ О-49 Люблино | Западные электрические сети | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15/10 | 2х10 | 1.5531 | -1.3508
41 | ПС 110 кВ О-50 Междуречье | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 1.1997 | 0.85628
42 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | Западные электрические сети | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х16 | 2.4831 | 0.65247
43 | ПС 110 кВ О-52 Светлый | Западные электрические сети | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15 | 2х25 | 10.2021 | 9.3874
44 | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10/6 | 2х63 | 19.9578 | 14.4577
45 | ПС 110 кВ Гусев | Восточные электрические сети | Калининградская область | Гусевский район | 110/15/6 | 2х25 | 7.7748 | 5.2947
46 | ПС 110 кВ Береговая | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 | 20.1345 | 17.844
47 | ПС 110 кВ Романово | Западные электрические сети | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/10 | 2х16 | 11.346 | 8.0785
48 | ПС 110 кВ Храброво | Западные электрические сети | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/10 | 2х10 | 8.2119 | 8.2119
[5 empty] | 110/15 | 2х40 | 37.2 | 37.0935
49 | ПС 110 кВ Нивенская | Западные электрические сети | Калининградская область | Багратионовский муниципальный район | 110/15 | 2х16 | 12.0714 | 12.0489
50 | ПС 110 кВ Флотская | Западные электрические сети | Калининградская область | Балтийский муниципальный район | 110/15 | 2х16 | 15.4287 | 5.0171
51 | ПС 110 кВ Морская | Западные электрические сети | Калининградская область | Балтийский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 6.417 | 0.5884
52 | ПС 110 кВ Индустриальная | Западные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/15 | 2х40 | 38.7438 | 33.4137
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.