## 11б_3,4,5 (ТСО) (hidden)
Форма 1 |  |  | (абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
(абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Объем услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | всего | в том числе по уровням напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2
3
4
5
Примечание
информация приводится в соответствии с действововашей в отчетном календарном году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации тарифно-договорной моделью оказания услуг по передаче электрической энергии
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_3,4,5 (ЕНЭС) (hidden)
Форма 2 |  |  |  |  | абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии из сети | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
|  | Заявленная мощность, МВт |  |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
В целом по ЕНЭС
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.7 пп. "Г" п.19 ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
I квартал 2024
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 330 кВ О-1 Центральная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х16 | -1.2369 | -15.27
2 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/6 | 2х25 | 7.1517 | 6.33
3 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 5.2917 | 4.71
4 | ПС 110 кВ Черняховск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15/6 | 2х25 | 7.6074 | 1.59
5 | ПС 110 кВ О-5 Советск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Советский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 4.8453 | 3.9025
6 | ПС 110 кВ О-6 Неман | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/15/6 | 1х25 и 1х16 | 10.4253 | 9.52
7 | ПС 110 кВ Янтарное | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Янтарный городской округ | 110/15/6 | 2х16 | 6.9099 | 1.3
8 | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светлогорский городской округ | 110/15/10 | 2х25 | 1.4973 | -14.41
9 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 9.0768 | -3.98
10 | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 и 1х40 | 13.1223 | 4.47
11 | ПС 110 кВ О-12 Южная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 7.44 | 1.85
12 | ПС 110 кВ О-13 Енино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 4.929 | 0.24
13 | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Мамоновский городской округ | 110/15 | 2х10 | 6.31 | 5.61
14 | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Нестеровский муниципальный округ | 110/15 | 1х10 и 1х16 | 1.3299 | -0.56
15 | ПС 110 кВ О-16 Лужки | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.8967 | 3.84
16 | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 7.6 | 5.95
17 | ПС 110 кВ Озерки | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 3.67 | 2.82
18 | ПС 110 кВ Полесск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Полесский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 3.1527 | 0.08
19 | ПС 110 кВ О-20 Озёрск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х10 | 4.9941 | 4
20 | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.0876 | 2.83
21 | ПС 110 кВ О-23 Охотное | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 1х6,3 | 1.12 | 0.65
22 | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | -6.2124 | -28.85
23 | ПС 110 кВ О-25 Вишневка | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.07 | 2.94
24 | ПС 110 кВ О-26 Лесная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/10 | 2х25 | 23.22 | 23.22
25 | ПС 110 кВ О-27 Муромская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15/10 | 2х10 | -4.3617 | -10.95
26 | ПС 110 кВ О-30 Московская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х63 | 15.73 | 5.34
27 | ПС 110 кВ Багратионовск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 8.4258 | 5.14
28 | ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/6 | 2х16 | 7.23 | 6.05
29 | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Правдинский муниципальный округ | 110/15/6 | 2х10 | 2.61 | 1.18
30 | ПС 110 кВ Космодемьянская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/15/10 | 1х16 и 1х25 | -4.85 | -13.17
31 | ПС 110 кВ О-37 Лунино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/15 | 1х10 и 1х6,3 | 3.0597 | 2.47
32 | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 7.3284 | 6.15
33 | ПС 110 кВ Ладушкин | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Ладушкинский городской округ | 110/15 | 2х16 | 6.31 | 2.16
34 | ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Нестеровский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.99 | 3.26
35 | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Правдинский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.14 | 0.86
36 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 кВ | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 19.2882 | 4.38
37 | ПС 110 кВ Славск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 5.38 | 3.82
38 | ПС 110 кВ О-47 Борисово | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 8.8629 | 5.02
39 | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | -5.1522 | -9.21
40 | ПС 110 кВ О-49 Люблино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15/10 | 2х10 | 3.4596 | 0.05
41 | ПС 110 кВ О-50 Междуречье | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 0.8277 | -0.59
42 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х16 | 7.08 | 5.11
43 | ПС 110 кВ Светлый | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15 | 2х25 | 10.2951 | 9.2222
44 | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10/6 | 2х63 | 18.9348 | 13.89
45 | ПС 110 кВ Гусев | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гусевский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 7.5516 | 1.02
46 | ПС 110 кВ Береговая | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 | 19.3998 | 10.03
47 | ПС 110 кВ Романово | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15/10 | 2х16 | 7.87 | 7.83
48 | ПС 110 кВ Храброво | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/10 | 2х10 | 8.39 | 8.39
49 | ПС 110 кВ Храброво | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15 | 2х40 | 35.29 | 32.81
50 | ПС 110 кВ Нивенская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 12.19 | 10.66
51 | ПС 110 кВ Флотская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/15 | 2х16 | 15.46 | 15.46
52 | ПС 110 кВ Морская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/15 | 2х10 | 5.68 | 4.83
53 | ПС 110 кВ Морская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/60 | 2х60 | 35.55 | 35.5539
54 | ПС 110 кВ Индустриальная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15 | 2х40 | 36.13 | -6.55
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.