Приложение к Поручению от 3.09.2015 № 85/0915

**Техническое задание**

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку линейной арматуры для ВЛ 110 кВ для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Предмет закупки:** линейной арматуры для ВЛ 110 кВ для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Количество и номенклатура закупаемой продукции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Материал | Ед. изм. | Количество |
|
| 1 | Изолятор стеклянный ПС-70е | шт. | 270 |
| 2 | Изолятор стеклянный ПС-120б | шт. | 2081 |
| 3 | Изолятор полимерный ЛК 70/110-И-3-СП | шт. | 13 |
| 4 | Изолятор полимерный ЛК 70/110-И-3-ГС | шт. | 423 |
| 5 | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-21.6/71-АС с протектором | шт. | 221 |
| 6 | Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Мл-21,6/16-АС | шт. | 423 |
| 7 | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-12.0/55 с протектером | шт. | 31 |
| 8 | Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Т-12,0/17 | шт. | 71 |
| 9 | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-9,2/100-МЗ с протектером | шт. | 19 |
| 10 | Зажим поддерживающий ПГН-5-3 | шт. | 13 |
| 11 | Виброгаситель ГВУ-1,6-2,4 | шт. | 741 |
| 12 | Виброгаситель ГВУ-0,6-0,8 | шт. | 124 |
| 13 | Зажим заземляющий ЗПС-70-3Г | шт. | 19 |
| 14 | Зажим заземляющий ЗПС-100-3Г | шт. | 95 |
| 15 | Зажим плашечный ПА-2-2А | шт. | 101 |
| 16 | Звено вывернутое ПРВ-12-1 | шт. | 172 |
| 17 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А | шт. | 74 |
| 18 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3А | шт. | 166 |
| 19 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | шт. | 19 |
| 20 | Звено промежуточное ПР-7-6 | шт. | 50 |
| 21 | Звено промежуточное ПР-12-6 | шт. | 19 |
| 22 | Звено переходное ПРТ-7/12-2 | шт. | 25 |
| 23 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт. | 74 |
| 24 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1а | шт. | 166 |
| 25 | Серьга СР-7-16 | шт. | 74 |
| 26 | Серьга СР-12-16 | шт. | 221 |
| 27 | Скоба СК-7-1А | шт. | 99 |
| 28 | Струбцина шлейфовая СШ-04/2 | шт. | 100 |
| 29 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 13 |
| 30 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 493 |
| 31 | Узел крепления КГ12-1 | шт. | 172 |
| 32 | Узел крепления КГП-12-1 | шт. | 62 |
| 33 | Ушко однолапчатое У1-7-16 с замком | шт. | 123 |
| 34 | Ушко однолапчатое У1-12-16 с замком | шт. | 206 |
| 35 | Ушко двухлапчатое УСК-7-16 с замком | шт. | 25 |
| 36 | Ушко двухлапчатое УСК-12-16 с замком | шт. | 13 |

Возможна корректировка количества продукции на 10% в сторону увеличения или уменьшения, с последующей корректировкой цены договора.

**В случае если в настоящем техническом задании есть указание на товарный знак, участник вправе предложить аналог продукции, полностью соответствующий техническому заданию или превосходящий его по качеству**

**Срок поставки**: 45 календарных дней с даты заключения договора

**Начальная цена договора:** 6 118 543,00 рублей без учета НДС;

**Условия оплаты:** безналичный расчет, оплата производится в течение 90 дней с момента поставки продукции и оформления документов.

В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку;

**Место поставки товара**: Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос. Нивенское.

**Гарантия на поставляемый товар**: не менее 36 месяцев.

**Замена некачественной или вышедшей из строя продукции:** в течение 30 дней после уведомления Поставщика

**Требования к продукции:** Продукция должна соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе, продукция должна быть новой и ранее не использованной, продукция должна быть произведена не ранее I кв. 2015 г.,

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие (предоставляются при поставке продукции).

Продукция поставляется в невозвратной таре. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте

**Требования к предложению:** предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений

**Планируемый срок заключения договора:** 10 дней, со дня подписания итогового протокола.

**Руководитель крупных проектов**

**ОАО «Янтарьэнергосервис» П.В. Свиридов**