Приложение к Поручению от 25.06.2015 № 67/0615

**Техническое задание**

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку железобетонных изделий для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Предмет закупки:** Поставка металлоконструкций для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Количество и номенклатура закупаемой продукции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| Плита ЗП-250 (3000 х 2500) | шт. | 86 |
| Фундамент ФО-1 | шт. | 88 |

**В случае если в настоящем техническом задании есть указание на товарный знак, участник вправе предложить аналог продукции, полностью соответствующий техническому заданию или превосходящий его по качеству**

**Срок поставки**: до 1 августа 2015 года.

**Начальная цена договора:** 1 140 000 рублей без учета НДС;

**Условия оплаты:** безналичный расчет, оплата производится в течение 90 дней с момента поставки продукции и оформления документов.

В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку;

**Место поставки товара**: Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос. Нивенское.

**Гарантия на поставляемый товар**: не менее 36 месяцев.

**Замена некачественной или вышедшей из строя продукции:** в течение 30 дней после уведомления Поставщика

**Требования к продукции:** Продукция должна соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе, продукция должна быть новой и ранее не использованной, продукция должна быть произведена не ранее I кв. 2015 г.,

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие (предоставляются при поставке продукции).

Продукция поставляется в невозвратной таре. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте

**Требования к предложению:** предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений

**Планируемый срок заключения договора:** 10 дней, со дня подписания итогового протокола.

**Руководитель крупных проектов**

**ОАО «Янтарьэнергосервис» П.В. Свиридов**