Приложение к Поручению от 3.04.2015 № 55/0415

**Техническое задание**

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку линейной арматуры к СИП для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Предмет закупки:** Поставка линейной арматуры к СИП для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Количество и номенклатура закупаемой продукции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Материал | Ед. изм. | Кол-во  |
|
| 1 | Зажим анкерный RPA 470/95 или эквивалент | шт. | 300 |
| 2 | Зажим анкерный PA 4/35 или эквивалент | шт. | 100 |
| 3 | Зажим поддерживающий PSP 25/120 или эквивалент | шт. | 300 |
| 4 | Зажим поддерживающий PSP 120 или эквивалент | шт. | 200 |
| 5 | Крюк монтажный CF 16 или эквивалент | шт. | 300 |
| 6 | Крюк монтажный CS 16 или эквивалент | шт. | 50 |
| 7 | Крюк монтажный B 16/240 или эквивалент | шт. | 100 |
| 8 | Зажим прокалывающий CT1S 95-25 или эквивалент | шт. | 300 |
| 9 | Зажим прокалывающий CTN 95 или эквивалент | шт. | 500 |
| 10 | Ограничитель перенапряжения OP 600/50 или эквивалент | шт. | 150 |
| 11 | Зажим для наложения защитного заземления CT 70 + CMCC или эквивалент | шт. | 100 |
| 12 | Вязка спиральная CB 35 или эквивалент | компл. (6шт) | 30 |
| 13 | Вязка спиральная CB 70 или эквивалент | компл. (6шт) | 50 |
| 14 | Металлическая лента F 20.7 или эквивалент | упак. (50м) | 20 |
| 15 | Скрепа C 20 или эквивалент | упак. (100шт) | 10 |

 **В случае если в настоящем техническом задании есть указание на товарный знак, участник вправе предложить аналог продукции, полностью соответствующий техническому заданию или превосходящий его по качеству**

**Срок поставки**: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

**Начальная цена договора:** 1 300 000 рублей без учета НДС;

**Условия оплаты:** безналичный расчет, оплата производится в течение 90 дней с момента поставки продукции и оформления документов.

В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку;

**Место поставки товара**: г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

**Гарантия на поставляемый товар**: не менее 36 месяцев.

**Замена некачественной или вышедшей из строя продукции:** в течение 30 дней после уведомления Поставщика

**Требования к продукции:** Продукция должна соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе, продукция должна быть новой и ранее не использованной, продукция должна быть произведена не ранее IV кв. 2014 г.,

 Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие (предоставляются при поставке продукции).

 Продукция поставляется в невозвратной таре. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте

**Требования к предложению:** предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений

**Планируемый срок заключения договора: -** 20 дней, со дня подписания итогового протокола.

**Вр.и.о заместителя генерального директора-**

**главного инженера ОАО «Янтарьэнергосервис» Р.С. Лебедев**