## План закупок 2023
План закупки АО "Россети Янтарь" на 2024 г., утвержденый на заседании Совета директоров АО "Россети Янтарь" (Протокол №16 от 29.12.2023г.) (Корректировка)
[6 empty] | Итого: | 6111664478.01
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора |  |  |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Информация об объёмах оплаты долгосрочного договора
|  |  | Предмет договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | График осуществления процедур закупки |  |  |  | код способа закупки на ЕИС | Валюта закупки (международный Код) | Закупка у СМП (1 - да / 0 - нет | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров
[5 empty] | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц,год) | Срок исполнения договора
1 | 2 | 3 | 4 | 11 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 69.20 | 69.20.1 | Оказание услуг по внешней независимой оценке качества деятельности внутреннего аудита АО "Россети Янтарь". | 960000 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
2 | 65.12.3 | 65.12.50 | Оказание услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц (Directors & Officers Liability, D&O) | 2500000 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 5
3 | 65.12.3 | 65.12.50 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 563725 | 2024-01-01 | 2025-02-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 5
4 | 65.12.3 | 65.12.21 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | 534169.25 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 5
5 | 65.12.2 | 65.12.29 | Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) | 7014097.2 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 5
6 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
7 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
8 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
9 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
10 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
11 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
12 | 64.1 | 64.1 | Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в размере 500 000 тыс. рублей | 425000000 | 2024-09-01 | 2029-11-01 | ОА | 1 | 376630 | RUB | 0 | 5
13 | 46.51.1 | 26.20 | Поставка средств вычислительной техники | 6420000 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
14 | 46.51.1 | 26.20 | Поставка расходных материалов для оргтехники | 2412000 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
15 | 46.51.1 | 26.20 | Поставка комплектующих для оргтехники | 1688004 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
16 | 62.02 | 62.02.30 | Оказание услуг по сопровождению программного комплекса ПК «Аварийность ЭСК» | 184287.6 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
17 | 62.02 | 62.02.30 | Оказание услуг по сопровождению ГИС-портала АО "Россети Янтарь" | 9000000 | 2024-08-01 | 2027-09-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
18 | 62.02 | 62.02.30 | Оказание услуг по консультационному и информационному сопровождению, с предоставлением обновлений Программного комплекса РТП 3 | 1143450 | 2024-03-01 | 2027-05-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
19 | 62.02 | 62.02.30 | Оказание услуг по сопровождению программного комплекса расчета, оптимизации и анализа установившихся, аварийных и переходных режимов энергосистем "RastrWin3" | 750600 | 2024-03-01 | 2027-05-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
20 | 62.02 | 62.02.30 | Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления ЭКОЮРС | 403848.21 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
21 | 62.02 | 62.02.30 | Приобретение прав использования сервиса 1С: Кабинет сотрудника | 522410 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
22 | 62.02 | 62.02 | Обновление базы данных Программного комплекса для автоматизированного обучения и проверки знаний персонала «АСОП-Эксперт» | 125000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
23 | 62.02 | 62.02 | Предоставление прав использования ПО "CaseBook" | 90000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
24 | 62.02 | 62.02 | Импортозамещение прикладного ПО и СУБД для ПК Балансы | 21541344 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
25 | 62.02 | 62.02 | Предоставление прав использования программы для ЭВМ "Контур.Закупки" | 39500 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
26 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной и вычислительной техники и заправке картриджей для оборудования | 5040000 | 2024-08-01 | 2027-06-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
27 | 46.51.1 | 26.20 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2024 году | 53253950.7 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
28 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по предоставлению прав использования неисключительной лицензии на текущие сметные цены (РИК) 4 квартал 2024 | 141450 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
29 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по предоставлению прав использования неисключительной лицензии на текущие сметные цены (РИК) 1 квартал 2024 | 544000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
30 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по предоставлению прав использования неисключительной лицензии на текущие сметные цены (РИК) 2 квартал 2024 | 141450 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
31 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по предоставлению прав использования неисключительной лицензии на текущие сметные цены (РИК) 3 квартал 2024 | 141450 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
32 | 35.1 | 35.1 | Выполнение работ по сертификации электрической энергии / инспекционному контролю за сертифицированной электрической энергией | 494000 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
33 | 35.1 | 71.12.40 | оказание услуг по проведению процедуры подтверждения компетентности АО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" установленным критериям аккредитации испытательных лабораторий | 316644 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
34 | 71.12.5 | 71.12 | Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации | 539879.26 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
35 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по строительству ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,91 км с установкой 11 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | 2426356.13 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
36 | 74.90 | 74.90 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных, включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию систем учета электроэнергии (188 технических приборов учета электроэнергии) | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
37 | 74.90 | 74.90 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ , включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию систем учета электроэнергии(2 371 прибора учёта электроэнергии) | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
38 | 74.90 | 74.90 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ, включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию систем учета электроэнергии (185 приборов учета электроэнергии) | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
39 | 74.90 | 74.90 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ, включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию систем учета электроэнергии (50 приборов учета) | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
40 | 74.90 | 74.90 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ, включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию систем учета электроэнергии (23 ПКУ) | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
41 | 61.10 | 61.10 | Оказание услуг телефонной связи | 697570 | 2024-05-01 | 2027-03-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
42 | 61.20 | 61.20 | Оказание услуг мобильной связи | 1727790 | 2024-09-01 | 2027-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
43 | 61.20 | 61.20 | Оказание услуг мобильной связи SMS- рассылка веерная | 6544065.48 | 2024-02-01 | 2027-03-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
44 | 61.90 | 61.90 | Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных | 545715.84 | 2024-07-01 | 2027-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
45 | 61.10 | 61.10 | Оказание услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования. | 290125.92 | 2024-04-01 | 2027-03-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
46 | 61.90 | 61.90 | Выполнение работ и услуг по технической поддержке ПТК ССПИ/АСУ ТП SMART - KP2 | 8879288.51 | 2024-06-01 | 2027-06-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
47 | 61.90 | 61.90 | Выполнение работ и услуг по технической поддержке и сервисного сопровождения ПТК ССПИ САВС ГРЭС | 3258000 | 2024-04-01 | 2027-03-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
48 | 62.02 | 62.01 | Оказание услуг по техническому и информационному сопровождению SCADA-системы "ЭНТЕК" | 1530000 | 2024-06-01 | 2027-07-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
49 | 69.20 | 69.20.10.000 | Оказание услуг на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО АО "Россети Янтарь" за 2024 | 16830000 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
50 | 63.99.1 | 63.99.1 | Оказание услуг по проведению актуарной оценки пенсионных и социальных обязательств для целей составления консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности | 1794600 | 2024-05-01 | 2027-02-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
51 | 69.20.1 | 69.20.1 | Право заключения договора на услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ | 11258503.7 | 2024-09-01 | 2026-07-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
52 | 86.90.4 | 86.90.19.140 | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за счет ФСС | 1747491.6 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
53 | 86 | 86.21.10 | Оказание услуг по предварительным и периодическим медосмотрам | 12047187.42 | 2024-08-01 | 2026-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
54 | 86 | 86.21.10 | Оказание услуг по предрейсовым и после рейсовым осмотрам водителей, предсменным и послесменным осмотрам | 10159105 | 2024-05-01 | 2026-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
55 | 71.20 | 71.20.19.190 | Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
56 | 80.20 | 43.21 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объектах защиты АО "Россети Янтарь" | 2319724.8 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
57 | 71.12.7 | 71.12.35.110 | Выполнение геодезических и кадастровых работ | 16888000 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
58 | 71.12.7 | 71.12.35.110 | выполнение кадастровых работ по внесению /изменению в сведения о границах охранных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества | 13308000 | 2024-06-01 | 2026-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
59 | 74 | 74.20 | Оказание услуги фото и видеосъемки | 510000 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
60 | 73 | 73.1 | Оказание услуг по информационному сопровождению | 1019998.8 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
61 | 19 | 19 | Поставка ГСМ | 66649764 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
62 | 77 | 77.33.11 | Оказание услуг по аренде автотранспортных средств | 15521973.88 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
63 | 47.3 | 19 | Поставка масел моторных | 3529646.62 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
64 | 20 | 20 | Поставка автохимии и расходных материалов для автотранспорта АО «Россети Янтарь» | 1 761 576, 00 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
65 | 22 | 25.9 | Поставка материалов для автотранспорта | 2032572 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
66 | 27.2 | 27.2 | Поставка автоаккумуляторов | 4029066.91 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
67 | 29.3 | 29.3 | Поставка автошин | 20071384.32 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
68 | 25 | 25.9 | Оказание услуг по установке и обслуживанию тахографов | 2203200 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
69 | 22 | 32.99 | Оказание услуг по установке, ремонту и обслуживанию спутниковой навигации | 2344767.36 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
70 | 77 | 52.24 | Оказание услуг по перевозке мульчера | 1797120 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
71 | 45.2 | 33 | Оказание услуг по техническому осмотру автотранспорта | 666158.4 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
72 | 80.20 | 80.20 | Оказание услуг по пультовой охране объектов и реагированию на сигнал КТС | 2833855.06 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 9
73 | 80.20 | 80 | Оказание услуг по категорированию и актуализации паспортов безопасности объектов АО "Россети Янтарь" | 4194000 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 9
74 | 80.20 | 80 | Оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО на объектах АО "Россети Янтарь" на 2025-2027 гг.. | 10699736.86 | 2024-09-01 | 2028-01-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
75 | 80.20 | 80 | Оказание услуг физической охраны здания исполнительного аппарата АО "Россети Янтарь" на 2025-2027 гг.. | 18504948 | 2024-09-01 | 2028-02-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
76 | 80.20 | 80 | Оказание услуг физической охраны категорированных объектов АО "Россети Янтарь" на 2025-2027 гг.. | 170749464 | 2024-09-01 | 2028-02-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
77 | 80.20 | 80 | Оказание услуг физической охраны некатегорированных объектов АО "Россети Янтарь" на 2025-2027 гг.. | 200466240 | 2024-09-01 | 2028-02-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
78 | 80.20 | 80 | Оказание услуг физической охраны объектов незавершенного строительства АО "Россети Янтарь" на 2025-2027 гг.. | 5488740 | 2024-09-01 | 2028-02-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
79 | 80.20 | 80 | Оказание услуг физической охраны Правдинской ГЭС-3 на 2025-2026 гг.. | 5149205.96 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 9
80 | 80.20 | 80 | Поставка механизмов, приспособлений в 2024-2028 гг.. (кондиционеры для серверных КТСБ категорированных объектов ПС 330 кВ «Центральная», ПС 330 кВ «Северная», ПС 330 кВ «Советск-330», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск», О-11 «Ленинградская», О-12 «Южная», О-24 «Гурьевск», О-27 «Муромское», О-30 «Московская», О-35 «Космодемьянская», О-42 «Северная», О-53 «Правобережная», О-54 «Гусев», О-51 «Гвардейск», ПС «Храброво», ПС «Романово») для приведения уровня физической защиты объектов АО " Россети Янтарь " в соответствие с требованиями законодательства | 0 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
81 | 63.91 | 63.91 | Оказание консультационных услуг по проверке контрагентов и верификации анкетных данных кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в Обществе | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
82 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Поставка лицензии на использование MaxPatrol Server, конфигурация Pentest-Audit | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
83 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Поставка лицензии на пользование обновлениями InfoWatch traffic Monitor Enterprise Edition: InfoWatch Screen Monitor (департамент безопасности) | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
84 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Оказание услуг по предоставлению права на использование Континент 4 многофункционального узла безопасности (UTM). Базовая версия, Расширенная версия | 0 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
85 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Оказание услуг по предоставлению права на использование СКЗИ «Континент-АП» (1 дополнительное подключение пользователя СКЗИ «Континент-АП» к СД) | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
86 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Оказание услуг по предоставлению права на использование ПО «Safemobile» | 0 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
87 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Оказание услуг по предоставлению лицензии на ПО Мультифактор | 0 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
88 | 74.90.9 | 26.20.40.140 | Поставка программно-аппаратных комплексов в соответствии с перечнем объектов для нужд АО «Россети Янтарь» по титулу Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | 49927190.38 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
89 | 17.23 | 17.23 | Поставка бумаги для копировальных аппаратов | 3023941.008 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
90 | 17.23 | 17.23 | Поставка канцелярских товаров | 2544478.668 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
91 | 36.00 | 36.00.1 | Поставка питьевой воды | 1717828.968 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
92 | 20.41 | 20 | Поставка моющих средств | 3708095.472 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
93 | 46.65 | 46.65 | Поставка мебели | 8088672.852 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
94 | 26.4 | 26.51 | Поставка бытовой техники | 1184595.084 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
95 | 18.1 | 18.13 | Поставка рекламно-производственной и полиграфической продукции | 1109300.628 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
96 | 27.40 | 27.4 | Поставка светодиодных панелей и светодиодных ламп | 3159299.496 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
97 | 81.29 | 81 | Оказание услуг по дератизации | 856370.052 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
98 | 26.51.6 | 26.51 | Поставка приборов учёта электрической энергии для обеспечения вновь присоединяемых объектов технологического присоединения в сетях АО "Россети Янтарь" | 180000000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
99 | 27.90 | 27.9 | Поставка электромонтажных материалов для монтажа спусков СПЛИТ-систем | 14400000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
100 | 27.32 | 27.32.1 | Поставка СИП на напряжение до 35 кВ | 12684000 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
101 | 27.3 | 27.32.1 | Поставка силового кабеля | 12600000 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
102 | 27.11 | 27.11 | Поставка силовых трансформаторов | 33600000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
103 | 27.9 | 27.9 | Поставка электромонтажных материалов для работ по технологическому присоединению | 8400000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
104 | 42.22.2 | 23.6 | Поставка ж/б стоек типа СВ | 45000000 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
105 | 27.32 | 27.9 | Поставка арматуры к СИП | 4800000 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
106 | 22.21 | 22.21 | Поставка корпусов СП и ВЩУ | 6000000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
107 | 27.12 | 27.9 | Поставка разъединителей 15 кВ | 2400000 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
108 | 27.12 | 27.9 | Поставка изоляторов | 1800000 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
109 | 42.21 | 43.21 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств системы противопожарного водоснабжения (противопожарный водопровод, пожарные ёмкости) на ПС 110 кВ Храброво по адресу: Зеленоградский район, пос. Привольное | 11087302.22 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
110 | 43.21 | 43.21 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств автоматической установки (системы) пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в чердачном и подвальном помещениях административного здания, складском здании и здании гаражных боксов Зеленоградского СУ Приморского РЭС по адресу: г. Зеленоградск, ул. Зеленая, 5-а | 0 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
111 | 43.21 | 43.21 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в здании складов и гаражных боксов Светлогорского СУ Приморского РЭС по адресу: г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 15 | 0 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
112 | 43.21 | 43.21 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в зданиях (сооружениях) на территории ПС 110 кВ О-9 Светлогорск по адресу: г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 8 | 0 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
113 | 43.21 | 43.21 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в гаражных боксах оперативной группы (здание Литера Д) Городского РЭС по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11б | 0 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
114 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек 10, 15 кВ» | 0 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
115 | 46.31 | 46.17 | оказание услуг по поставке продуктов питания | 16082665 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
116 | 96.01 | 96.01 | Оказание услуг по стирке, сушке, глажению, упаковке, хранению транспортировке белья | 1263216 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
117 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-04 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-6 от ТП 214-04 протяженностью 657 м в п. Отважное Багратионовского района | 199940.58 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
118 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 022-07 с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП 022-07 протяженностью 900 м, в п. Луговое Гурьевского района | 236223.456 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
119 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района | 2916937.48 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
120 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 204-10 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 204-10 протяженностью 292 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-10 Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 протяженностью 1772 м в п. Долгоруково Багратионовского района | 279116.964 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
121 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с заменой ДГК 15 кВ в количестве 2 штук | 75987438.89 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
122 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Техническое перевооружение ПС 15/0,4 кВ В-42 с заменой строительной части на КТПН 15/0,4 кВ, заменой трансформаторов 2х630 кВА (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | 231793.75 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
123 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 42-08 с заменой строительной части и трансформатора 100 кВА (без прироста) в п. Александровка Полесского района". ТЗ 6/ПТО/ВРЭС/2022 | 2005507.31 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
124 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-21 (инв. № 511474201) протяженностью 2,762 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 46-21 (инв. № 5144395) с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Заречье Гурьевского района | 475411.77 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
125 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | 4982595.79 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
126 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяжённостью 2,51 км, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяжённостью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синявино Янтарного ГО | 28356312.85 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
127 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-14, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,886 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,04 км строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ по ТЗ № Z/СЭРС/008862/2017-20 до ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 протяженностью 0,2 км в п. Первомайское Гурьевского района | 160433.27 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
128 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 263-01 (инв. № 511516204) протяженностью 1,43 км в п. Осокино Багратионовского района | 161617.64 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
129 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-07 со строительством дополнительной БКТП-1 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-07 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 180 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 65 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-07 с заменой на БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА взамен 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 670 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП 145-06 протяженностью 1015 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 56 м в п. Отрадное Гурьевского района | 432683.93 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
130 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-13 протяженностью 1370 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-13 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА в п. Матросово Гурьевского района | 282856.644 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
131 | 43.21 | 43.21 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 1749 м, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 200 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 115 м в п. Рассвет Гурьевского района | 228861.48 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
132 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 263-06 протяженностью 995 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 263-07 протяженностью 494 м в п. Ильюшино Багратионовского района | 166406.06 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
133 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 076-14 (инв. № 5116160) протяженностью 0,325 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 076-14 (инв. № 5148364) с заменой РЩ 0,4 кВ в п. Заливино, ул. Колхозная Полесского района | 1823102.06 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
134 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-1 протяженностью 396 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-3 протяженностью 508 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 253 м, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 50 м в г. Гурьевск | 292022.58 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
135 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 51-08 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-08 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 51-08 с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 25 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 78 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 51-08 протяженностью 1410 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 51-08, протяженностью 920 м в п. Цветково Гурьевского района | 351614.88 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
136 | 43.21 | 43.21 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | 348430.86 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
137 | 43.21 | 43.21 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 Л-1 протяженностью 1137 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-05 протяженностью около 40 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-29 протяженностью 300 м в п. Калиновка | 185872.75 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
138 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново | 353237.53 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
139 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС В-49 Л-1 с заменой провода протяженностью около 1335 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью около 20 м в п. Тишино Багратионовского района | 311023.61 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
140 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района | 2697116.7 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
141 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 250-03 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 812 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 183 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 Л-1, Л-5 протяженностью 1840 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 250-03 протяженностью около 40 м в п. Малое Лесное Гурьевского района | 388960.82 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
142 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района». ТЗ 14.УЭРС.2022/ЗРЭС-20 | 468819.59 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
143 | 43.21 | 43.21 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | 603390.55 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
144 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района». ТЗ 30.УЭРС.2022/ЗРЭС-20 | 4833508.91 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
145 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | 329307.23 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
146 | 43.21 | 43.21 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 047-14 с реконструкцией ТП 15/0,4 кВ 047-36 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 100 на 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14 на ТП 047-36, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-09 протяженностью 2057 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 149 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-14 протяженностью 73 м в п. Большое Исаково Гурьевского района | 460004.34 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
147 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от КТПН 214-03 протяженностью 1739 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-8 от КТПН 214-03 протяженностью 136 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ 400 кВА, КЛ 15 кВ протяженностью 584 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 50 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 121 м в п. Лесное Багратионовского района | 510844.19 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
148 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-05 Л-1 протяженностью 1230 м, реконструкция МТП 15/0,4 кВ 62-05 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА в п. Садовое Багратионовского района | 216014.56 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
149 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-04 протяженностью 1562 м, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 047-04 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Малое Исаково Гурьевского района | 320991.74 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
150 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района | 1556535.92 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
151 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово Гурьевского района». ТЗ 9.УЭРС.2022/ЗРЭС-20 | 2933492.16 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
152 | 43.21 | 43.21 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-16 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 240 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 протяженностью 30 м в п. Константиновка Гурьевского района | 204396.372 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
153 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района | 4540932.44 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
154 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | 220655.58 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
155 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск | 2573441.11 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
156 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 051-01 с переносом ТП 15/0,4 кВ 051-01 в центр нагрузок с заменой трансформатора 80 на 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв. № 5114667) протяженностью 0,985 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,275 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 1,75 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 0,685 км в п. Егорьевское Гурьевского района | 398520.68 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
157 | 43.21 | 43.21 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | 723362.99 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
158 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | 134828.11 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
159 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-09 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-09 на вновь построенную ТП, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 059-09 с заменой СТП на МТП и заменой трансформатора 160 кВА (без прироста), строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1322 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 059-09 протяженностью 1040 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 059-16 протяженностью 819 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-09 протяженностью 760 м в п. Заливное Гурьевского района | 455620.296 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
160 | 43.21 | 43.21 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 053-02 со строительством МТП 15/0,4 кВ 160 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2214 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 14 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 45 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1450 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1000 м в п. Митино Гурьевского района | 551728.94 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
161 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | 62191914.77 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
162 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | 0 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
163 | 43.21 | 43.21 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | 0 | 2024-02-01 | 11.2024 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
164 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-9 Светлогорск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | 51286437.94 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
165 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | 52396128.91 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
166 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по титулу: "Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская" | 0 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
167 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по титулу: "Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-14 Мамоново" | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
168 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по титулу: "Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск" | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
169 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по титулу : "Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ и СУ АО "Янтарьэнерго" в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО "Россети": организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110 кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11". | 0 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
170 | 46.17 | 46.17 | Поставка детских новогодних подарков | 2940000 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
171 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | 1245537.096 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
172 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | 1438604.86 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
173 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по титулу: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Северная 330: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | 1382137.88 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
174 | 28.49 | 27.90.31 | Поставка аппарата точечной сварки | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
175 | 30.30 | 30.30 | Поставка БПЛА с искусственным интеллектом и лазерным сканером (LiDAR) | 3534000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
176 | 30.30 | 30.30 | Поставка квадрокоптеров | 2040000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
177 | 28.4 | 28.4 | Поставка листогибочных станков | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
178 | 28.99 | 28.30.40 | Поставка мотокос | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
179 | 26.51 | 32.50.1 | Поставка бригадных штатных наборов инструмента для монтажа и ремонта СИП | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
180 | 28.25 | 28.25.12 | Поставка настенных сплит-систем | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
181 | 28.49.1 | 28.41.3 | Поставка настольного сверлильного станка по металлу (с защитным кожухом) | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
182 | 28.49.1 | 28.41.3 | Поставка станка заточного (с защитными экранами, концевыми выключателями) | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
183 | 28.49.1 | 28.41.3 | Поставка станка фрезерного широкоуниверсального | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
184 | 27.51 | 27.51.13 | Поставка стиральных машин для стирки специальной одежды | 672000 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
185 | 27.12 | 27.1 | Поставка устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ ОБ 3-080-04 | 2925600 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
186 | 27.12 | 27.1 | Поставка устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ ОБ 3-130-04 | 3130800 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
187 | 26.51 | 26.51 | Поставка измерителя параметров изоляции Тангенс-2000 | 1129200 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
188 | 26.51 | 26.51 | Поставка автоматического высоковольтного моста переменного тока HFJS-8003C (измеритель тангенса угла диэлектрических потерь) | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
189 | 26.51 | 26.51 | Поставка блока измерительно-трансформаторного РЕТ-ВАХ-2000 | 626400 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
190 | 26.51 | 26.51 | Поставка Высоковольтного испытательного оборудования для кабелей из сшитого полиэтилена АВИЦ-40-СНЧ | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
191 | 26.51 | 26.51 | Поставка комплекта анализаторов качества ЭЭ | 12039600 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
192 | 26.51 | 26.51 | Поставка линейных измерителей состояния опор универсальных | 525600 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
193 | 26.51 | 26.51 | Поставка прибора контроля высоковольтных выключателей | 907200 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
194 | 26.51 | 26.51 | Поставка программно-технического измерительного комплекса РЕТОМ-21 | 3104400 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
195 | 26.51 | 26.51 | Поставка программно-технического измерительного комплекса РЕТОМ-71 | 3104400 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
196 | 26.51 | 26.51 | Поставка тепловизора | 11354400 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
197 | 26.51 | 26.51 | Поставка электронно-оптического дефектоскопа | 1352400 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
198 | 62.01 | 62.01 | Оказание услуг по предоставлению по предоставлению прав использования программы для ЭВМ «СK11.Check Measurements», на условиях простой (неисключительной) лицензии | 1041000 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
199 | 62.01 | 62.01.12 | Оказание услуг по развитию системы электронного документооборота АО "Россети Янтарь" в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО (Подсистема «Федерация ДО) | 7416857 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
200 | 27.11.13 | 27.11.4 | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 110 кВ, 330 кВ | 40575600 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
201 | 27.33. | 27.33.11.120 | Поставка трансформаторов тока 110 кВ, 330 кВ | 15864120 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
202 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияна оборудования Подрядчика по объектам Южного и Западного РЭС, согласно приложению СМР 1.26н | 23818197.42 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
203 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Портовой и Правой наб. в г. Калининграде» (техническое задание № Г/031462/2023). | 45552456.79 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
204 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-107 (инв. № 5113995) в п. Хрустальное Зеленоградского района" ТЗ № 5.СЭРС.2013/ЗЭС-26 | 14269957.3 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
205 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС п. Волочаевское, лот под ключ 7.295лкз" | 1202260.14 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
206 | 27.9 | 27.9 | Поставка электромонтажных материалов для объектов технологического присоединения | 4967013.288 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
207 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияна оборудования Подрядчика по объекту «Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-01 (инв.511614302), ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301) в г. Зеленоградск, ул. Московская, пер. 2-й и 3-й Московский» (ТЗ №Z/СЭРС/В/015251/2021-24). | 11606021.976 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
208 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияна оборудования Подрядчика по объекту «Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский» (ТЗ №Z/СЭРС/В/015342/2021-24 | 23418431.916 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
209 | 71.12.7 | 71.12.35.110 | проведение кадастровых работ по внесению / изменению в сведения о границах охранных зон в документы единого государственного реестра недвижимости по единичным расценкам | 18960000 | 2024-02-01 | 2026-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
210 | 71.12.7 | 71.20.19.190 | проведение кадастровых работ по внесению изменений в сведения о границах охранных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества по единичным расценкам | 1000000 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
211 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту кабельных линий 0,23-15 кВ | 4200000 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
212 | 29.3 | 29.3 | Поставка запчастей на автомобили ГАЗ,УАЗ | 4800000 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
213 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС с/т Дельфин, лот под ключ 7.296лкз" | 3920265.18 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
214 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС с.т. Южный, лот под ключ 7.298лкз" | 3434571.25 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
215 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района по лоту СМР 2.298лкз | 0 | 2024-02-01 | 2025-03-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
216 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.264лкз" | 1475871.82 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
217 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189, организация системы учета электроэнергии г. Багратионовск, ул. Кирпичная» (техническое задание №Z/029509/2023-18). | 5909246.03 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
218 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Приморского РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 6.3.8р) | 0 | 2024-02-01 | 2025-03-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
219 | 43.21 | 43.21.10.110 | Изыскательские работы, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам технолгического присоединения к электрическим сетям Центрального РЭС АО "Россети Янтарь" (лот № 4.6р) | 0 | 2024-02-01 | 2025-03-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
220 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 003-43 по ул. С.Лазо в г. Калининграде" ТЗ № Z/СЭРС/014855/2021-20 | 0 | 2024-02-01 | 2024-07-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
221 | 56.29.2 | 10 | Поставка продуктов питания для столовй и кафе по обьектуСанаторий-профилакторй"Энергетик" г.Светлогорск ул.Балтийская 2 | 1837157 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
222 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияна оборудования Подрядчика по объектам Южного, Западного, центрального и Городского РЭС, согласно приложению СМР 1.27н | 284857752.84 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
223 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам льготного ТП лот "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.300лкз" | 17336842.39 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
224 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам льготного ТП лот "Объекты Приморского РЭС ул. Сызранская, лот под ключ 7.299лкз" | 8772130.84 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
225 | 27.12 | 27.12 | Поставка бетонной комплектной трансформаторной подстанции без силовых трансформаторов 15/0,4 кВ 2х1250 кВА | 15750000 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
226 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Балтийское шоссе, 16 км Светловский ГО» (техническое задание № Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Балтийское шоссе, 16 км Светловский ГО). | 3351181.51 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
227 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика по объекту нельготной категории «Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 кТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО» (ТЗ № /В/028420/20231). | 12632411.58 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
228 | 77 | 77.1 | Оказание услуг по аренде 5 единиц транспортных средств без экипажа | 3124800 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
229 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП нов. по ТЗ № Г/022507/2022), организация систем учета электроэнергии по ул. Согласия в г. Калининграде» (техническое задание № Г/031882/2023). | 3857222.42 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
230 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-254 (инв. № 5116128), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-560, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске» (техническое задание №Z/032085/2023-20). | 47014642.58 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
231 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-206 (инв. № 5115266), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-204 (инв. № 5115265), организация системы учета электроэнергии в п. Загородное, ул. Центральная Багратионовского района". | 46939505.06 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
232 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ЛЭП-0.4 кВ от ТП-827, с установкой СП-0.4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Герцена в г. Калининграде" (ТЗ № Г/031078/2023) | 1494407.28 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
233 | 46.51.1 | 26.20.1 | Поставка оборудования для модернизации источника бесперебойного питания APC Symmetra PX 16kW <SY16K48H-PD> | 4428000 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
234 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-697), с установкой СП-0,4 кВ нового, реконструкция ТП-697 (инв.№ 5460877), организация систем учета электроэнергии по ул. Тихоокеанской в г. Калининграде» (техническое задание № Г/031417/2023). | 10773660.34 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
235 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 9, организация системы учета электроэнергии по ул.Тимирязева в г. Гусеве". | 1709167.99 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
236 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Западного РЭС | 32814013.2 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
237 | 27.33 | 27.33.11.120 | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | 5817360 | 2024-02-01 | 2024-07-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
238 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по капитальному ремонту СП с заменой корпуса | 5719200 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
239 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде» (техническое задание № Г/031892/2023). | 1407380.904 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
240 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по объекту льготного ТП "Строительство ТП-10/04 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-973 до ТП новой, ЛЭП-0,4 кВ до СП новых, с установкой СП-0,4 кВ (новых), организация систем учета электроэнергии по ул. Б. Окружной в г. Калининграде, СНТ ''Победа''" ТЗ № Г/031301/2023 | 14559670.908 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
241 | 62.02 | 62.02 | Выполнение работ по проекту: "Создание автоматизированной системы учета и обработки проектно-сметной документации АО"Россети Янтарь" (Подсистема "Управление проектно-сметной документацией")" | 12525806 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
242 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, лот СМР 6.60лкз | 12879397.224 | 2024-02-01 | 2024-07-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
243 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-324 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в Краснознаменском р-не". | 2540520.9 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
244 | 27.9 | 27.9 | Поставка СП в бетонном корпусе | 4100000.004 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
245 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту ТП/РП Городского РЭС | 5845200 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
246 | 27.2 | 27.2 | Поставка автоаккумуляторов | 2911570 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 200611 | RUB | 1 | 0
247 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту производственных зданий Городского РЭС на ул. Фрунзе, 11-15, ул. Аллея Смелых, 86 | 3584400 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
248 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий Центрального РЭС, Приморского РЭС | 8988000 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
249 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания ЗРУ 15 кВ на ПС 110 кВ О-51, здания ОПУ ПС 110 кВ Храброво, ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Флотская | 3228000 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
250 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий Южного РЭС | 4320000 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
251 | 43.21 | 43.21 | Выполнение аварийно-восстановительных работ по демонтажу и монтажу трансформатора с ПС 110 кВ О-26 Лесная на ПС 110 кВ О-12 Южная с дегазацией масла | 5782204.88 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
252 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и ыполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Багратионовского района, лот 5.94лкз | 9877606.28 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
253 | 28.15.9 | 28.15.31.130 | Поставка запасных частей к гидротурбине РО(Ф)-ВБ-140 вкладыш подшипника из 2-х половин -4 шт | 700740 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
254 | 62.02 | 62 | Выполнение работ по проекту: Развитие системы электронного документооборота АО "Россети Янтарь" в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО (Подсистема «Федерация ДО) | 7416857 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
255 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде» (техническое задание № Г/032283/2023). | 1361092.26 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
256 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая" | 10127374.72 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
257 | 46.73 | 27.11 | Поставка БКТП 6/10/15/0,4 кВ. | 28800000 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
258 | 27.20 | 27.20.2 | Поставка СОПТ | 6943512 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
259 | 74 | 74.20 | Оказание рекламно-информационных услуг | 3375495.27 | 2024-03-01 | 2028-06-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
260 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-147 (инв. № 5115988), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе» (техническое задание № Z/027707/2022-20). | 2240008.27 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
261 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Гвардейского района, лот 4.121лкз | 13153955.04 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
262 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Заказчика и Подрядчика по лоту "Объекты Приморского РЭС ул. Штрауса, лот под ключ 7.307лкз" | 4469922.52 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
263 | 46.51.1 | 26.20.1 | Поставка комплектующих для оргтехники | 2421273 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
264 | 46.51.1 | 26.20.1 | Поставка расходных материалов для оргтехники | 1089075 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
265 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-169 (инв. № 5114010), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в пгт. Янтарный Янтарный ГО" ТЗ № Z/028464/2023-23 | 10625263 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
266 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС СНТ Нескучное, лот под ключ 7.308лкз" | 3144299.52 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
267 | 43.21 | 43.21.10.140 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств автоматической установки (системы) пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в чердачном и подвальном помещениях административного здания, складском здании и здании гаражных боксов Зеленоградского СУ Приморского РЭС по адресу: г. Зеленоградск, ул. Зеленая, 5а; в здании складов и гаражных боксов Светлогорского СУ Приморского РЭС по адресу: г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 15; в здании ПС 110 кВ О-9 Светлогорск по адресу: г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 8 | 1603200 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
268 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика по объекту нельготной категории «Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске» (ТЗ №23/ВПЭС). | 17312968.68 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
269 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту «Объекты Зеленоградского района, лот под ключ 7.246лкз» | 1348833.3 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | ЕП |  | 376056 | RUB |  | 0
270 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15-0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-489 до ТП (новой), ВЛИ 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в пос. Глушково Черняховского р-она" по лоту 3.110лкз. | 4109729.77 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
271 | 27.20 | 27.2 | Поставка аккумуляторной батареи для ПС 110 кВ О-12 Южная | 2579475 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
272 | 27.11.1 | 27.11.4 | Поставка силовых трансформаторов, типа ТМГ, напряжением 6/10/15/0,4 кВ | 5112000 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | ЕП |  | 376056 | RUB | 0 | 0
273 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск». ТЗ 15.УЭРС.2022/ЗРЭС-20 | 1784878.42 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
274 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-682) по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде" (ТЗ № Г/032402/2023) | 699708.79 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
275 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района". ТЗ № 10.2022/ПРЭС-24 | 2458207.38 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
276 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-039, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая" (ТЗ № Z/020122/2021-23) | 13279754.16 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
277 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района". ТЗ 5.УЭРС.2022/ЗРЭС-18 | 3092697.76 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
278 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района». ТЗ 8.УЭРС.2022/ЗРЭС-20 | 4375418.8 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
279 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района». ТЗ 21.УЭРС.2022/ЗРЭС-20 | 1112029.02 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
280 | 46.73 | 16 | Поставка пиломатериалов | 892548 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
281 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ по антикоррозийной обработке металлоконструкций порталов ПС 110-330 кВ и опор ВЛ 110 кВ | 17331936 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
282 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам льготного ТП лот "Объекты Центрального РЭС Полесского района, лот под ключ 7.306лкз" | 11410226.16 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
283 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам льготного ТП лот "Объекты Центрального РЭС Полесского района, лот под ключ 7.305лкз" | 18641051.7 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
284 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-173 (инв. № 5115462), организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске" | 11101979.18 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
285 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-010 (инв. № 5115425), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Пятидорожное, ул. Красноармейская Багратионовского района" (ТЗ Z/020339/2021-18) | 1053038.45 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
286 | 85.42 | 85.42 | Оказание услуг по обучению работников АО «Россети Янтарь» Дополнительному профессиональному образованию по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, допускаемых к работам на высоте лиц с присвоением 1,2 или 3 группы безопасности работ на высоте, включая практику. | 780000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
287 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от врезок в КЛ-10 кВ (РП-XXXIX - ТП-1007) и КЛ-10 кВ (ТП-1007 - ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде (техническое задание № Г/033374/2024). | 25723933.02 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
288 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по объекту нельготной категории «Переустройство ВЛ 15-128 (инв. № 511599603), ТП 128-18 (инв. №5143654), ТП 128-12 (инв. № 5143648), ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-12 (инв. № 511416602, 511416601) п. Холмогоровка Зеленоградский МО» (ТЗ № /В/028665/2023-24). | 4799254.17 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
289 | 82.30 | 82.30.11 | Оказание услуг по организации и проведению мероприятия | 802000 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
290 | 70.22 | 70.22.11 | Оказание услуг по организации и проведению стратегической сессии на тему «Диверсификация электросетевого бизнеса и развитие дополнительных (нетарифных) услуг» | 512600 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
291 | 85.42 | 85.42.9 | оказание услуг по обучению работника АО «Россети Янтарь» по программам повышения квалификации «Администрирование ОС Альт Часть 1» и «Администрирование ОС Альт Часть 2» | 826200 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
292 | 77 | 77.1 | Оказание услуг по аренде 5 единиц транспортных средств без экипажа | 3124800 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB |  | 0
293 | 45.20.5 | 33.14.19.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию зарядных станций для электромобилей | 1530000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB |  | 0
294 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика по объекту нельготной категории «Строительство 2-х ЛЭП 15 кВ от ПС 110 кВ О-64 "Васильково" в Гурьевском районе» (I этап по ТЗ от 09.02.2024 №Z/СЭРС/016566/2021-20). | 6197737.824 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
295 | 86.90.1 | 62.02.9 | Оказание консультационных услуг по автоматизировнному учету юридических документов | 599772 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
296 | 85.42 | 85.42.9 | оказание услуг по обучению персонала АО «Россети Янтарь» по программам повышения квалификации ИТР | 661800 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
297 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Западного РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 2.2.5р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
298 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-330 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Советской в пос. Февральское Краснознаменского р-она" (ТЗ В/032912/2023-21) | 11031533.02 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
299 | 43.21 | 43.21.10.110 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.186лкз | 1101890 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
300 | 23 | 23.6 | Поставка строительных материалов | 4824000 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
301 | 43.21 | 43.21 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования подрядчика по объекту нельготной категории «Модернизация ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. №511542209) с установкой 5 делительных выключателей и 3 делительных разъединителей в Гурьевском МО» ТЗ 1.УЭРС.2024/ЗРЭС-24) | 20701201.15 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
302 | 68.2 | 68.2 | Оказание услуг по предоставлению в пользование частей земельного участка с кадастровым номером 39:05:051107:329 под раземещение опор ВЛ 110 кВ | 8 939 266,00 | 2024-04-01 | 2073-04-01 | ЕП | 0 | 376056 | RUB | 0 | 0
303 | 27.12 | 27.1 | Поставка БКТП 15/0,4 кВ, ТМГ 2х1600кВА | 18000000 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | ОК | 1 | 200608 | RUB | 1 | 0
304 | 43.21 | 43.21 | Выполнение строительно- монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-18 (инв.511639901) в г. Гурьевск, ул. Лазурная» | 1713867.98 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | ЗК | 1 | 200610 | RUB | 1 | 0
305 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Западного РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 2.2.3р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
306 | 41.20 | 41.20.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия на территории Гусевской ПБ | 4680000 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | ЗП | 1 | 376631 | RUB | 0 | 0
307 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Приморского РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 6.3.14р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
308 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Центрального РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 4.7р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
309 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Приморского РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 6.3.13р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
310 | 85.42 | 85.42.9 | Оказание услуг по обучению персонала АО «Россети Янтарь» по программам профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования | 1800000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ЗК | 1 | 376632 | RUB | 0 | 0
311 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Западного РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 2.2.4р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0
312 | 43.21 | 43.21.10.110 | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Приморского РЭС АО «Россети Янтарь» (Лот № 6.3.12р) | 60000000 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | ОК | 1 | 376620 | RUB | 0 | 0