Фундамент железобетонный грибовидный Ф2х1.6А с гайками – 8 шт.

Фундамент железобетонный грибовидный Ф2х2.3А с гайками – 36 шт.

Фундамент железобетонный грибовидный Ф2х3.0А с гайками – 8 шт.

