Приложение к Поручению от 23.06.2015 № 63/0615

**Техническое задание**

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку разъединителей, ограничителей, разрядников для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Предмет закупки:** Поставка разъединителей, ограничителей, разрядников для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Количество и номенклатура закупаемой продукции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  |  |  |
| 1 | Разъединитель OUN III 24/8/ 800А UD с ручным приводом NNP/ZN | шт | 4 |
| 2 | Ограничитель перенапряжения POLIM 18D | шт | 12 |
| 3 | Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-15/550/17,5-10 | шт | 24 |
| 4 | Разрядник длинно-искровой SDI 97 | шт | 73 |

**В случае если в настоящем техническом задании есть указание на товарный знак, участник вправе предложить аналог продукции, полностью соответствующий техническому заданию или превосходящий его по качеству**

**Срок поставки**: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

**Начальная цена договора:** 615 000 рублей без учета НДС;

**Условия оплаты:** безналичный расчет, оплата производится в течение 90 дней с момента поставки продукции и оформления документов.

В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку;

**Место поставки товара**: г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

**Гарантия на поставляемый товар**: не менее 36 месяцев.

**Замена некачественной или вышедшей из строя продукции:** в течение 30 дней после уведомления Поставщика

**Требования к продукции:** Продукция должна соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе, продукция должна быть новой и ранее не использованной, продукция должна быть произведена не ранее I кв. 2015 г.,

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие (предоставляются при поставке продукции).

Продукция поставляется в невозвратной таре. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте

**Требования к предложению:** предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений

**Планируемый срок заключения договора: -** 20 дней, со дня подписания итогового протокола.

**Технический директор**

**ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянец**