- ОАО «Янтарьэнергосервис»

- Документация (извещение) на проведение открытого запроса цен на право заключения  договора на поставку линейных порталов для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

Том 2 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ).

г. Калининград

2017 год

Техническое задание на поставку продукции

- Закупка продукции – линейные порталы.

- 1. Общие обязательные требования к поставке продукции:

- 1.1. Доставка продукции должна осуществляться до склада ОАО «Янтарьэнергосервис» (г.Калининград, ул.Красносельская, 83).

- 1.2. В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку

- 1.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 2 (два) года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. В случае выхода продукции из строя, поставщик обязан произвести её замену

- 1.4. Замена некачественной или вышедшей из строя продукции в течение 30 дней после уведомления Поставщика

- 1.5. Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений

- 1.6. Продукция поставляется в невозвратной упаковке. Упаковка, маркировка, должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, и требованиям ГОСТ. Допускается поставка товара с абсолютно аналогичными техническими характеристиками и потребительскими свойствами

- 1.7. Планируемая (предельная) цена закупки составляет 940,00 тыс. руб. без учета НДС

- 1.8. Срок поставки – в течение 30 дней с момента подписания договора

- 1.9. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 90 дней с момента поставки продукции на склад Заказчика и оформления документов.

- 1.10. В предложении должно быть указано наименование завода (предприятия) производителя и страна происхождения продукции

## 2. Перечень и объемы закупаемой продукции

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:  линейные порталы.

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.Линейный портал ПСЛ110Я4 | комплект | 1 |
| 2. Линейный портал ПСЛ110Я2 | комплект | 2 |

## 3. Технические требования к продукции

- 3.1.   Продукция должна соответствовать требованиям спецификации

- 3.2.   Продукция должна быть новой и ранее не использованной

- 3.3.   При поставке продукции поставщик должен предоставить сертификаты соответствия или документы их заменяющие и подтверждающие заявленные характеристики.

И.о. начальника отдела ПТО

ОАО «Янтарьэнергосервис»  ________________________________________________/Кунич А.А.