Приложение к Поручению от 07.09.2017г. № 06/0917

**Техническое задание**

на проведения открытого запроса цен на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов нужд ОАО «Янтарьэнергосервис»

**Предмет закупки:** Право заключения договора поставки на закупку силовых трансформаторов для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Количество и номенклатура закупаемой продукции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.** |
| 1 | Трансформатор ТМГ 160 кВа, 15/04кВ (или аналог) | 1 | К-т |
| 2 | Трансформатор ТМГ 100кВа, 15/04 кВ (или аналог) | 1 | К-т |
| 3 | Трансформатор ТМГ 63 кВа, 15/04кВ (или аналог) | 1 | К-т |

**Срок поставки:** 10 календарных дней с даты заключения договора

**Начальная цена договора:** 450 000,00 рублей без учета НДС;

**Условия оплаты:** безналичный расчет, в течение 30 календарных дней с даты поставке и оформления документов.

В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку;

**Место поставки товара**: г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

**Гарантия на поставляемый товар**: на продукцию не менее 3 (трех) лет со дня поставки

**Замена некачественного или вышедшей из строя продукции:** в течение 30 (тридцати) дней после уведомления Поставщика

**Требования к продукции:**

Продукция должна соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе, продукция должна быть новой и ранее не использованной, продукция должна быть произведена не ранее I кв. 2015 г.,

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие.

Продукция поставляется в невозвратной таре. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае, этот срок не должен быть менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

**Планируемый срок заключения договора:** Срок заключения договора не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней с даты размещения протокола по оценке и выбору победителя (итогового протокола).

**Критерии оценки заявок участников:**

1. Критерий № 1: Цена.

**Начальник отдела снабжения**

**ОАО «Янтарьэнергосервис» Тонкопий А.А.**