Приложение к Поручению от 6.07.2015 № 77/0715

**Техническое задание**

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку железобетонных изделий на ПС 330 кВ О-1 «Центральная» для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Предмет закупки:** Поставка железобетонных изделий на ПС 330 кВ О-1 «Центральная» для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Количество и номенклатура закупаемой продукции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| Лоток Л20.5 | шт. | 89 |
| Плита П10.5 | шт. | 136 |
| Брусок Б10 | шт. | 57 |
| Брусок Б5 | шт. | 36 |
| Блок БДЛ 40.6 | шт. | 6 |
| Лежень ЛЖ-1.6 | шт. | 12 |
| Лежень ЛЖ-4.4 | шт. | 15 |
| Лежень ЛЖ-6.0 | шт. | 4 |
| Лоток Л20.10 | шт. | 21 |
| Плита П15.5 | шт. | 81 |
| Фундамент Ф18.18 | шт. | 23 |

 **В случае если в настоящем техническом задании есть указание на товарный знак, участник вправе предложить аналог продукции, полностью соответствующий техническому заданию или превосходящий его по качеству**

**Срок поставки**: 10 календарных дней с даты заключения договора

**Начальная цена договора:** 1 765 000 рублей без учета НДС;

**Условия оплаты:** безналичный расчет, оплата производится в течение 90 дней с момента поставки продукции и оформления документов.

В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку;

**Место поставки товара**: Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос. Нивенское.

**Гарантия на поставляемый товар**: не менее 36 месяцев.

**Замена некачественной или вышедшей из строя продукции:** в течение 30 дней после уведомления Поставщика

**Требования к продукции:** Продукция должна соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе, продукция должна быть новой и ранее не использованной, продукция должна быть произведена не ранее I кв. 2015 г.,

 Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие (предоставляются при поставке продукции).

 Продукция поставляется в невозвратной таре. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте

**Требования к предложению:** предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений

**Планируемый срок заключения договора:** 10 дней, со дня подписания итогового протокола.

**Руководитель крупных проектов**

**ОАО «Янтарьэнергосервис» П.В. Свиридов**