**ПРАВИЛА**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ**

**УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО**

**ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ**

**ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ**

**ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 [N 168](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09F45A960168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106776E2BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 14.02.2009 [N 118](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B99E42AD6014D3D916D559A556511DD488405BC8106775E7B2BDC3D3FDD15B32FF2A9CFC90D7DCq5c9H), от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 01.03.2011 [N 129](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.12.2011 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942AC691B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106773EABEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 22.11.2012 [N 1209](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984AAD6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 20.12.2012 [N 1354](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984BAA6B1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 26.07.2013 [N 630](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AF6A1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.07.2013 [N 640](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AD6A188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 12.08.2013 [N 691](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 12.10.2013 [N 915](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 21.11.2013 [N 1047](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E46A86A198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 09.12.2013 [N 1131](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 10.02.2014 [N 95](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.06.2014 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09D46AD601C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 31.07.2014 [N 740](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09D44A9681E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 13.03.2015 [N 219](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C44A96D1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 13.04.2015 [N 350](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.06.2015 [N 588](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 07.07.2015 [N 679](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09340AB601F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 04.09.2015 [N 941](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86E178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774EAB8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) (ред. 07.05.2017), от 22.02.2016 [N 128](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09246AB6A168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 09.08.2016 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B41AD6B1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 23.09.2016 [N 953](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AE6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 05.10.2016 [N 999](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AA61188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 30.11.2016 [N 1265](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4AAF6E168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 08.12.2016 [N 1319](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4AAA6D178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 24.12.2016 [N 1476](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4BA96D1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 10.11.2017 [N 1351](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A86C1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 12.04.2018 [N 448](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B40AD69168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 18.04.2018 [N 463](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39244AC691A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 13.08.2018 [N 937](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 17.09.2018 [N 1096](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44A66F1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 21.12.2018 [N 1622](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A86C188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 19.04.2019 [N 470](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.05.2019 [N 682](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 26.12.2019 [N 1857](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F43A86B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 10.03.2020 [N 262](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 18.04.2020 [N 554](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 30.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2924BAD6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106776E5BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.01.2021 [N 86](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E1BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 26.04.2021 [N 639](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.08.2021 [N 1332](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29240A6691B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 09.10.2021 [N 1711](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A968178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H),  от 29.12.2021 [N 2566](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 14.03.2022 [N 360](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H)) |  |

**I. Общие положения**

1. Настоящие Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.05.2019 [N 682](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи:

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44AC6C1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9166C21B3FDBC9F96AAC25A37FF289BE0q9c0H) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

предусмотренные [пунктом 41](#Par1842) настоящих Правил.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

Под временной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

Под постоянной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

2(1). Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома.

(п. 2(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

2(2). Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые завершенных строительством, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, максимальная мощность которых изменяется.

(п. 2(2) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A86C188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622)

2(3). Технологическое присоединение объектов микрогенерации осуществляется к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании такие объекты микрогенерации, либо одновременно с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации с использованием систем электроснабжения, предназначенных для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, не допускается.

(п. 2(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в [пунктах 12.1](#Par1088), [14](#Par1167) и [34](#Par1686) настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AF6A1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в [пунктах 13(2)](#Par1125) и [13(4)](#Par1139) настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение объектов микрогенерации, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении объектов микрогенерации таких лиц мероприятия по технологическому присоединению при условии, что принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации с уровнем напряжения до 1000 В.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

5. При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора.

Абзацы второй - третий утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682.

6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным [пунктом 2](#Par868) настоящих Правил;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2924BAD6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в [пункте 12](#Par1081) настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13](#Par1101), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2924BAD6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений [пунктов 18(1)](#Par1407) - [18(4)](#Par1435) настоящих Правил не требуется;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2924BAD6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106776E5BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2020 [N 262](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.03.2020 N 262; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.03.2020 N 262; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно [приложению N 1](#Par2176) (для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно [приложению N 1(1)](#Par2369), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](#Par1186) настоящих Правил).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

7(1). В отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, положения [разделов I](#Par108), [II](#Par209) и [IX](#Par628) настоящих Правил применяются, если [разделом X](#Par2096) настоящих Правил не установлено иное.

(п. 7(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.03.2020 N 262; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

**II. Порядок заключения и выполнения договора**

8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных [пунктом 8(1)](#Par934) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - [7](#Par3024) любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.06.2015 [N 588](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 14.03.2022 [N 360](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения (в случае указания в заявке класса напряжения до 1000 В - до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 кВ), существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные [подпунктом "б" пункта 16](#Par1242) настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического присоединения, гарантирующим поставщиком для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (если в заявке указаны сведения в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил), договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, наряду с использованием документов на бумажном носителе, оформление которых предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, обеспечивается возможность использования таких документов в форме электронных документов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, подписывают документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - физическое лицо для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4AAA6D178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 08.12.2016 N 1319; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, сетевая организация и гарантирующий поставщик (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил) обязаны подписывать документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, документы, оформление которых предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил), подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно на бумажном носителе не требуется, за исключением случая, предусмотренного [абзацем шестым](#Par931) настоящего пункта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4AAA6D178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 08.12.2016 N 1319)

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя о необходимости предоставления документов, подписанных в форме электронных документов между сетевой организацией и (или) заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, и (или) документов, подписанных в форме электронных документов между гарантирующим поставщиком и (или) заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (если в заявке указаны сведения в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил), договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, на бумажном носителе обязаны в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечить направление заявителю таких документов на бумажном носителе, подписанных со стороны сетевой организации (гарантирующего поставщика).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(1). Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

(п. 8(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(2). Положения [пунктов 8](#Par921) и [8(1)](#Par934) настоящих Правил применяются с учетом того, что к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей может осуществляться только на уровне напряжения 110 кВ и выше, за исключением:

технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств по основаниям, установленным [пунктом 2](#Par868) настоящих Правил;

технологического присоединения электростанций;

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение линий связи, сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания;

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих работу пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение специально созданных технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения в таких ситуациях.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B41AD6B1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.08.2016 N 759)

На уровне напряжения ниже 110 кВ допускается технологическое присоединение вновь присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и территориальных сетевых организаций к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 г. и включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7499D7E995D4B79D46AD6B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, к которым допускается осуществление технологического присоединения вновь присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 110 кВ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г. N 1671-р, при отсутствии необходимости осуществления строительства и (или) реконструкции с увеличением трансформаторной мощности таких объектов, за исключением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B41AD6B1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.08.2016 N 759)

Внесение изменений в [перечень](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7499D7E995D4B79D46AD6B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), указанный в [абзаце седьмом](#Par943) настоящего пункта, осуществляется Правительством Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, сформированных с учетом соответствующих обоснований, представленных Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B41AD6B1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.08.2016 N 759)

(п. 8(2) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

8(3). Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. В случае направления заявителем 2 и более заявок в разные сетевые организации для технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления второй и последующих заявок обязан уведомить об этом каждую сетевую организацию, в которую направлена заявка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.

Заявители вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или единого портала (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 14.03.2022 [N 360](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о составлении и подписании документов о технологическом присоединении, на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или на едином портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала) в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131; в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 14.03.2022 [N 360](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Абзац утратил силу с 25 марта 2014 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130.

На едином портале обеспечивается возможность подачи заявок, получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, получения и в предусмотренных настоящими Правилами случаях подписания документов, предусмотренных [пунктом 105](#Par2114) настоящих Правил, проектов договоров, актов допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, актов о выполнении технических условий, актов об осуществлении технологического присоединения, направления уведомлений о выполнении технических условий, а также возможность обмена иными документами в процессе заключения и исполнения договора.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

На едином портале на безвозмездной основе обеспечивается взаимодействие между заявителями и сетевыми организациями с учетом следующих особенностей.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

Сетевая организация, у которой необходимая валовая выручка без учета потерь, учтенная органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на очередной календарный год, является наибольшей в соответствующем субъекте Российской Федерации (далее - сетевая организация, соответствующая критерию по объему выручки) (иные лица, привлекаемые сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющие информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), может осуществлять исполнение обязанностей, предусмотренных [абзацем десятым](#Par963) настоящего пункта, при присоединении информационной системы сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (информационной системы лиц, привлекаемых сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющих информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также предоставления документов, подтверждающих выполнение критерия, предусмотренного настоящим абзацем.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

Если сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, обеспечена возможность заявителей осуществлять взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием единого портала, то любая сетевая организация, осуществляющая деятельность в соответствующем субъекте Российской Федерации, в целях обеспечения возможности заявителей осуществлять взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием единого портала вправе обратиться к сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иному лицу, привлеченному сетевой организацией в соответствии с настоящими Правилами, владеющему информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), а сетевая организация, соответствующая критерию по объему выручки (иное лицо, привлеченное сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющее информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), обязана не позднее 30 дней со дня обращения направить в адрес обратившейся сетевой организации соглашение о порядке интеграции информационной системы такой сетевой организации с информационной системой сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), в целях обеспечения возможности заявителей осуществлять взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием единого портала. Условиями такого соглашения должна предусматриваться в том числе обязанность сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), не позднее 3 месяцев со дня выполнения сетевой организацией, имеющей намерение осуществить интеграцию информационных систем в целях обеспечения возможности заявителей осуществлять взаимодействие с использованием единого портала, мероприятий, необходимых для присоединения к информационной системе сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), реализовать мероприятия, необходимые для обеспечения такой возможности на безвозмездной основе, а также обеспечить обмен информацией между сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки (иным лицом, привлеченным сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющим информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), и сетевой организацией, обратившейся в целях интеграции информационных систем, способом, обеспечивающим недопущение доступа сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), к информации, указываемой заявителями в заявках, и документам, прилагаемым к заявкам, за исключением информации о наименовании сетевой организации, выбранной заявителем в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. В целях обеспечения информирования заявителей о ходе заключения и исполнения договора сетевые организации в рамках условий указанного в настоящем абзаце соглашения вправе согласовать иной порядок доступа сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), к информации о статусе заключения и исполнения договора между заявителем и сетевой организацией, осуществившей интеграцию информационной системы с информационной системой сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые документы), в целях обеспечения возможности заявителей осуществлять взаимодействие в рамках осуществления процедуры технологического присоединения с использованием единого портала.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

В случае если сетевая организация обеспечила исполнение обязанностей, предусмотренных [абзацем десятым](#Par963) настоящего пункта, на едином портале, исполнение указанных обязанностей на официальном сайте сетевой организации не требуется.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

Документы, подлежащие составлению в соответствии с настоящими Правилами в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям, подлежат направлению в формате Portable Document Format (PDF) в личный кабинет заявителя на едином портале в случае, если заявка была направлена заявителем посредством единого портала.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

В случае осуществления взаимодействия между заявителем и сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, с использованием единого портала документы, требующие в соответствии с настоящими Правилами подписания со стороны заявителя, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

(п. 8(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(4). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности, указанной в [пункте 16(1)](#Par1293) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

(п. 8(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

8(5). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

(п. 8(5) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A968178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711)

8(6). В случае технологического присоединения объектов микрогенерации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой технологически присоединены принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии. В случае одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании такие объекты микрогенерации, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, определенную в соответствии с [пунктом 8](#Par921) настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных [пунктом 8(5)](#Par982) настоящих Правил.

(п. 8(6) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

8(7). В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, которые находятся или будут находиться в объектах капитального строительства, подлежащих строительству или реконструкции при комплексном развитии территории, лицом, с которым в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) Российской Федерации заключен договор о комплексном развитии соответствующей территории, подается единая заявка на технологическое присоединение (в отношении всех указанных энергопринимающих устройств) в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения территории комплексного развития (при этом информация, предусмотренная [подпунктами "б"](#Par1005), ["г"](#Par1008), ["е"](#Par1011) - ["з"](#Par1014), ["и"](#Par1017) - ["и(2)"](#Par1020), ["к" пункта 9](#Par1022) настоящих Правил, указывается в заявке в отношении каждого из планируемых к присоединению энергопринимающих устройств).

Технологическое присоединение в случаях, предусмотренных [абзацем первым](#Par987) настоящего пункта, может осуществляться только к объектам электросетевого хозяйства, которые принадлежат территориальным сетевым организациям на праве собственности или на ином законном основании.

Для энергоснабжения энергопринимающих устройств в целях обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту указанных в [абзаце первом](#Par987) настоящего пункта объектов капитального строительства лицо, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном развитии соответствующей территории, может обратиться за временным технологическим присоединением в соответствии с требованиями [раздела VII](#Par1869) настоящих Правил.

(п. 8(7) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

8(8). В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств при строительстве объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957CB166772E9EDB8D6C2A5DD582EE12D85E092D5qDcCH) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957CB16677DE9EDB8D6C2A5DD582EE12D85E092D5qDcCH), [частью 7.3 статьи 51](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957CB126E74E9EDB8D6C2A5DD582EE12D85E092D5qDcCH) Градостроительного кодекса Российской Федерации, при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок заявка может быть подана федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

В соответствии с положениями [абзаца первого](#Par991) настоящего пункта в отношении объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения заявка также может быть подана юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом в следующих случаях:

строительство, реконструкция объектов капитального строительства в рамках национального (федерального) проекта, государственной программы Российской Федерации, государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, финансируемое с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

(п. 8(8) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

8(9). Сетевая организация, осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, субъект розничного рынка, указанный в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующий поставщик, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, в целях реализации предусмотренного настоящими Правилами порядка заключения заявителем указанных договоров до завершения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя вправе заключить соглашение о порядке обмена информацией и документами, необходимыми для заключения заявителем договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора об оказании услуг по передаче электрической энергии или договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации (далее - соглашение об информационном взаимодействии).

В рамках соглашения об информационном взаимодействии сетевая организация, осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, предоставляет субъекту розничного рынка, указанному в заявке заявителя в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, документы и информацию, предусмотренную настоящими Правилами, в том числе копию заявки и прилагаемых к ней документов заявителя, информацию о дате заключения заявителем договора, о расторжении договора, акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт об осуществлении технологического присоединения (уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям).

Субъект розничного рынка, указанный в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующий поставщик, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя и с которым будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, представляют сетевой организации, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Порядок, сроки и формат представления указанных документов и информации устанавливаются соглашением об информационном взаимодействии исходя из необходимости обеспечения заявителю возможности заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договор об оказании услуг по передаче электрической энергии и (или) договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, в срок, установленный настоящими Правилами и [Основными положениями](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии).

(п. 8(9) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в [пунктах 12](#Par1081) - [14](#Par1167) настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета), а также выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский номер (далее - номер мобильного телефона) и адрес электронной почты заявителя;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения (место жительства) заявителя

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E6B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств;

(пп. "е" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.06.2015 N 588)

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями [пункта 14(2)](#Par1186) настоящих Правил;

(пп. "з(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E6BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

и(1)) этапы введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств в случаях, если их технологическое присоединение осуществляется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (указываются при наличии такого проекта);

(пп. "и(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

и(2)) этапы строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в которых расположены или будут располагаться присоединяемые энергопринимающие устройства), предусмотренных проектной документацией, проектом планировки территории, разрешением на строительство (указываются при наличии таких документации, проекта или разрешения, которые утверждены, получены в установленном порядке);

(пп. "и(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности));

(пп. "л" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09246AB6A168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 22.02.2016 N 128)

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557.

м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения объектов по производству электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети, указывается (по желанию такого заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за технологическое присоединение в соответствии с [пунктом 17](#Par1345) настоящих Правил;

(пп. "м" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4AAF6E168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.11.2016 N 1265)

н) сведения о планируемых объемах и сроках вывода из эксплуатации существующего объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, входящего в его состав оборудования - в случае технологического присоединения вновь сооружаемого объекта по производству электрической энергии (мощности) в целях замещения им другого объекта по производству электрической энергии (мощности), принадлежащего заявителю и присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, реализуемых в рамках одного инвестиционного проекта.

(пп. "н" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, сведения, предусмотренные [подпунктом "л"](#Par1024) настоящего пункта, указываются по желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в заявке не указаны сведения, предусмотренные [подпунктом "л"](#Par1024) настоящего пункта, положения настоящих Правил и Основных [положений](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) функционирования розничных рынков электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия сетевых организаций, гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, применяются в части, не регулирующей вопрос заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, до завершения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

Сетевой организацией при получении заявки посредством официального сайта такой сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или единого портала должна быть обеспечена возможность предоставления заявителем соответствующего требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2934BAE601C8ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) "О персональных данных" согласия на обработку сетевой организацией персональных данных заявителя. Согласие на обработку персональных данных должно быть выражено заявителем вне зависимости от способа подачи заявки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

9(1). Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557.

10. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

г) один из перечисленных ниже видов документов (за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами "н"](#Par1067) и ["о"](#Par1069) настоящего пункта):

копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя;

копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории);

копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута);

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин;

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

д(1)) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных данных, соответствующее требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2934BAE601C8ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) "О персональных данных";

(пп. "д(1)" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

е) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759;

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в [абзаце первом пункта 8(4)](#Par978) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

з) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A968178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711;

з(1)) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178;

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с [пунктом 33](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106777E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком), с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на заключение такого договора;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

к) в случае технологического присоединения объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт схема выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения соответственно, разработанная заявителем и согласованная им с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе;

(пп. "к" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

л) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178;

м) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации - в случае если вывод из эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству электрической энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения присоединяемым к электрическим сетям объектом по производству электрической энергии (мощности), указанным в заявке, строительство (реконструкция) которого также выполняются заявителем, и указанное решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти получено до подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение замещающего объекта;

(пп. "м" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

н) в случае подачи заявки на основании [пункта 8(7)](#Par987) настоящих Правил - копия договора о комплексном развитии территории, а также копии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка;

(пп. "н" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

о) в случае подачи заявки на основании [пункта 8(8)](#Par991) настоящих Правил - копии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с [частью 1.1 статьи 57.3](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957CB116E77E9EDB8D6C2A5DD582EE12D85E092D5qDcCH) Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (в случае подачи заявки юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом - также копии документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указанных в [абзацах третьем](#Par993) и [четвертом пункта 8(8)](#Par994) настоящих Правил);

(пп. "о" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

п) при наличии в заявке сведений, предусмотренных [подпунктом "и(1)" пункта 9](#Par1018) настоящих Правил, - копия утвержденного в установленном порядке проекта планировки территории;

(пп. "п" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

р) при наличии в заявке сведений, предусмотренных [подпунктом "и(2)" пункта 9](#Par1020) настоящих Правил, - копии проектной документации, либо проекта планировки территории, либо разрешения на строительство, предусматривающих этапы строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

(пп. "р" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

с) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства - копия утвержденной в установленном порядке комплексной схемы инженерного обеспечения территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию (при наличии).

(пп. "с" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

10(1). В случае если с заявкой для целей реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве обратился Московский фонд реновации жилой застройки, к заявке при отсутствии документа, подтверждающего права на земельный участок, предусмотренного [подпунктом "г" пункта 10](#Par1046) настоящих Правил, прилагается копия схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы.

(п. 10(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B40AD69168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.04.2018 N 448)

11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E6BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а) сведения, указанные в [подпунктах "а"](#Par1003) - ["в"](#Par1006), ["д"](#Par1010), ["е"](#Par1011) и ["и"](#Par1017) - ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

12(1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 23.09.2016 [N 953](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AE6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а) сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1003) - ["в"](#Par1006) и ["и"](#Par1017) - ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не более 150 кВт, за исключением заявителей, соответствующих критериям, указанным в [абзаце двадцать шестом пункта 17](#Par1370) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.06.2014 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09D46AD601C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

(п. 12(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

12(2). Предусмотренные [пунктом 12(1)](#Par1088) настоящих Правил заявители, за исключением заявителей, соответствующих критериям, указанным в [абзаце двадцать шестом пункта 17](#Par1370) настоящих Правил, при желании воспользоваться рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в направляемой ими заявке.

За предоставление рассрочки платежа за технологическое присоединение сетевой организации заявителем выплачиваются проценты. Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и подлежат оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично или полностью такая задолженность. Размер процентов (в процентах годовых) за каждый день рассрочки определяется в размере действовавшей на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

(п. 12(2) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, предусмотренного [разделом VII](#Par1869) настоящих Правил, указывается:

сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1003) - ["в"](#Par1006) и ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.06.2015 N 588)

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств;

характер нагрузки;

срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).

К заявке прилагаются документы, указанные в [подпунктах "г"](#Par1046) и ["д" пункта 10](#Par1051) настоящих Правил, а также информация о реквизитах договора.

Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

13(1). В заявке, направляемой сетевой организацией в смежную сетевую организацию в соответствии с [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил, должны быть указаны:

основание (основания) подачи заявки, предусмотренное [пунктом 41](#Par1842) настоящих Правил, а также сведения, подтверждающие наличие такого основания (сведения об общей максимальной мощности энергопринимающих устройств, присоединенных (присоединяемых) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, подающей заявку на основании [абзаца второго пункта 41](#Par1843) настоящих Правил, и (или) сведения о включении указанной сетевой организацией в технические условия для заявителя мероприятий на объектах смежной сетевой организации, и (или) сведения о включении мероприятий на объектах смежной сетевой организации в технические условия вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), выданные сетевой организацией в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (далее - Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации));

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

сведения о сетевой организации, подающей заявку, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1003) и ["в" пункта 9](#Par1006) настоящих Правил;

сведения об объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, к которым осуществляется присоединение и (или) на которых необходимо проведение мероприятий по технологическому присоединению;

сведения о присоединяемых объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, подавшей заявку, предусмотренные [подпунктами "б"](#Par1005), ["г"](#Par1008), ["д"](#Par1010) и ["и" пункта 9](#Par1017) настоящих Правил, - в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 41](#Par1843) настоящих Правил;

сведения о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, определяемом в соответствии с настоящими Правилами (в случаях, когда заявка в смежную сетевую организацию подана в связи с включением мероприятий на объектах такой организации в технические условия (их проект), выданные заявителю);

сведения о сроке осуществления мероприятий по обеспечению возможности вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации, определенном в решении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятом в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

К указанной заявке прилагаются документы, указанные в [подпункте "д" пункта 10](#Par1051) настоящих Правил, а также копии технических условий, выданных заявителям, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в соответствии с [абзацем вторым пункта 41](#Par1843) настоящих Правил. Копии технических условий, выданных заявителям, мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки, предоставляются по запросу смежной сетевой организации, в которую подана заявка, в течение 5 дней со дня поступления такого запроса.

Если основанием для подачи заявки в смежную сетевую организацию послужило технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт, к заявке также прилагаются документы, предусмотренные [подпунктом "к" пункта 10](#Par1062) настоящих Правил. В случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 41](#Par1843) настоящих Правил, к заявке также прилагаются документы, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1041) и ["г" пункта 10](#Par1046) настоящих Правил.

В случае если основанием для подачи заявки в смежную сетевую организацию послужили обстоятельства, указанные в [абзаце четвертом пункта 41](#Par1846) настоящих Правил, к заявке также прилагаются копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации и копия технических условий вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), выданных сетевой организацией.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

(п. 13(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

13(2). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, должны быть указаны:

а) сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1003) - ["в"](#Par1006) и ["и" пункта 9](#Par1017) настоящих Правил;

б) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке;

в) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), в отношении ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, номер и дата указанного договора;

г) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя;

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.

(п. 13(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

13(3). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации, должны быть указаны:

а) сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1003) - ["в"](#Par1006) и ["и"](#Par1017) - ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

б) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке;

в) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, не превышающая с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя 150 кВт;

г) характер (график) нагрузки (вид производственной деятельности хозяйствующего субъекта);

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.

(п. 13(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

13(4). В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, должны быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

б) адрес места жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные [подпунктами "б"](#Par1005), ["и"](#Par1017) и ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке;

д) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

е) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.

(п. 13(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

13(5). В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации, должны быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

б) адрес места жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные [подпунктами "б"](#Par1005), ["и"](#Par1017) и ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке;

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, не превышающая с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя 150 кВт;

е) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.

(п. 13(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

13(6). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, должны быть указаны:

а) сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1003) - ["в"](#Par1006) и ["и"](#Par1017) - ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер (график) нагрузки (вид деятельности хозяйствующего субъекта);

г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке;

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.

(п. 13(6) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

13(7). Заявители из числа указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил, за исключением заявителей, соответствующих критериям, указанным в абзаце восьмом пункта 17 настоящих Правил, при желании воспользоваться рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают это в направляемой ими заявке.

За предоставление рассрочки платежа за технологическое присоединение сетевой организации заявителем выплачиваются проценты. Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и подлежат оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично или полностью такая задолженность. Размер процентов (в процентах годовых) определяется за каждый день рассрочки в размере действовавшей на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

(п. 13(7) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

б) место жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные [подпунктами "б"](#Par1005), ["и"](#Par1017) и ["л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил;

(пп. ["в"](#Par1006) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E7BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EBB8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

14(1). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09340AB601F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.07.2015 N 679)

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной брони, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответствующей мощности.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2015 [N 679](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09340AB601F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 13.08.2018 [N 937](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 17.09.2018 [N 1096](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44A66F1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

(п. 14(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

14(2). При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям, определенным в [приложении](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106670E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии), а также энергопринимающих устройств, которые отнесены заявителями к первой категории надежности, составление и согласование акта согласования технологической и (или) аварийной брони является обязательным.

Величина аварийной и (или) технологической брони определяется в соответствии с [Правилами](#Par763) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг), на основании содержащихся в проектной документации схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя, перечня энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной и (или) технологической брони, и его технического (технологического) обоснования.

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони составляется и подписывается заявителем в 2 экземплярах и направляется в сетевую организацию любым способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

К проекту акта согласования технологической и (или) аварийной брони должны быть приложены:

документы, обосновывающие величины аварийной и технологической брони;

перечень энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной и (или) технологической брони.

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр акта заявителю.

В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями относительно величины технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в таких замечаниях.

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется по форме и в соответствии с требованиями, установленными [правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29A43AC6C1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования технологической и (или) аварийной брони не является основанием для невыполнения сетевой организацией своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и (или) отказа в подписании документов о технологическом присоединении.

(п. 14(2) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44A66F1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 17.09.2018 N 1096)

15. Абзац утратил силу с 1 июля 2020 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.03.2020 N 262.

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, установленные [пунктом 30(4)](#Par1647) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691; в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 10.03.2020 [N 262](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или единого портала (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130; в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 14.03.2022 [N 360](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю уведомляет заявителя о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии в случае нарушения заявителем предусмотренных настоящими Правилами и [Основными положениями](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) функционирования розничных рынков электрической энергии правил заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также, за исключением заявителей, указанных в [пункте 13](#Par1101) настоящих Правил, о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного [разделом VII](#Par1869) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в [Правилах](#Par218) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

Абзацы седьмой - девятый утратили силу с 1 июля 2020 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.03.2020 N 262.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в [абзацах третьем](#Par1200) и [четвертом](#Par1202) настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 11](#Par4415) и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.03.2011 N 129, в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E5BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.06.2015 [N 588](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в [пункте 12(1)](#Par1088) настоящих Правил, лиц, указанных в [пунктах 13](#Par1101), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 12](#Par4711) и направляется заявителю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984AAD6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 22.11.2012 N 1209; в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.06.2015 [N 588](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, предусмотренном [абзацем четвертым пункта 21](#Par1478) настоящих Правил, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672E5BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 12.08.2013 [N 691](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759.

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в [пунктах 9](#Par1001), [10](#Par1040) и [12](#Par1081) - [14](#Par1167) настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в [пунктах 9](#Par1001), [10](#Par1040) и [12](#Par1081) - [14](#Par1167) настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 27.12.2017 N 1661)

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее заключенный договор с заявителем расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному [пунктом 16(5)](#Par1329) настоящих Правил, исполнение сетевой организацией обязательств по вновь заключенному с таким заявителем договору начинается не ранее даты и времени уплаты заявителем сетевой организации неустойки по предыдущему договору.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AA61188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель (за исключением заявителей, указанных в [пунктах 13(2)](#Par1125) и [13(4)](#Par1139) настоящих Правил) в течение 10 рабочих дней с даты получения от сетевой организации заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в [Правилах](#Par218) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части тех условий, которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в виде описания исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот вариант из числа относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого установлено [Правилами](#Par86) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо при его несогласии с каким-либо условием договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено по усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую организацию предложение о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на иных условиях.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95; в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EBBFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

15(1). Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заявителем обязана направить в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, гарантирующего поставщика, с которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных [пунктом 10](#Par1040) настоящих Правил, а также копию заявки о технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующий договор.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В случае если по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, договор расторгнут, сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня расторжения договора обязана уведомить о расторжении договора субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, гарантирующего поставщика, с которым заявителем планировался к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, и в случае наличия ранее полученных от указанных субъектов на бумажном носителе 2 экземпляров проекта договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке (проекта дополнительного соглашения к договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), проекта договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, - возвратить их субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, гарантирующему поставщику, с которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

(п. 15(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E4AA668198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

16. Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088) и [14](#Par1167) настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных [абзацами вторым](#Par1243) - [шестым](#Par1251) настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в [пунктах 13(3)](#Par1132), [13(5)](#Par1148) и [13(6)](#Par1157) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в случаях, не предусмотренных [абзацами вторым](#Par1243) - [десятым](#Par1258) настоящего подпункта:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29340A66B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(3)](#Par1132), [13(5)](#Par1148), [14](#Par1167) и [34](#Par1686) настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39244AC691A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2018 N 463)

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39244AC691A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2018 N 463)

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в [пунктах 13(2)](#Par1125) и [13(4)](#Par1139) настоящих Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями [пункта 41](#Par1842) настоящих Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, установленном настоящими Правилами.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39244AC691A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2018 N 463; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

Договором, заключенным на основании заявки, поданной в соответствии с [пунктом 8(7)](#Par987) настоящих Правил, на основании определенных в договоре о комплексном развитии территории этапов и максимальных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие те, которые предусмотрены настоящим подпунктом.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

Договором, предусматривающим поэтапное осуществление мероприятий по технологическому присоединению, заключенным на основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные [подпунктом "и(1)"](#Par1018) или ["и(2)" пункта 9](#Par1020) настоящих Правил, могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие сроки, которые предусмотрены настоящим подпунктом, и учитывающие соответствующие этапы и их продолжительность, которые определяются на основании документов, указанных в [подпунктах "п"](#Par1071) и ["р" пункта 10](#Par1073) настоящих Правил;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной [абзацем третьим](#Par1279) настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AA61188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном [пунктом 16(5)](#Par1329) настоящих Правил;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AA61188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A96C1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных [разделом III](#Par1577) настоящих Правил), за исключением случаев поэтапного технологического присоединения и оплаты, предусмотренных [пунктом 17(1)](#Par1381) настоящих Правил;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.12.2021 [N 2566](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

д(1)) порядок определения размера платы при поэтапном технологическом присоединении и оплате в случаях, предусмотренных [пунктом 17(1)](#Par1381) настоящих Правил (размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом предусмотренных [пунктом 17(1)](#Par1381) настоящих Правил особенностей, при этом в случае заключения договора на основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные [подпунктом "и(2)" пункта 9](#Par1020) настоящих Правил, условия о поэтапной оплате с учетом требований [пункта 17(1)](#Par1381) настоящих Правил включаются в договор по согласованию с сетевой организацией);

(пп. "д(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных [пунктом 17(1)](#Par1381) настоящих Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

ж) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EAB9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

16(1). Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию, а также [абзацем пятым](#Par1305) настоящего пункта, или [пунктом 16(7)](#Par1337) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.12.2021 [N 2566](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами (документами, предоставляемыми в соответствии с [подпунктами "н"](#Par1067) и ["о" пункта 10](#Par1069) и [пунктом 10(1)](#Par1077) настоящих Правил, в случае, если допускается подача заявки при отсутствии правоустанавливающих документов) границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства либо передвижные объекты заявителей, указанные в [пункте 13](#Par1101) настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению, а также границы участка заявителя, установленные [абзацами третьим](#Par1297) - [шестым](#Par1303) настоящего пункта.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2021 [N 1332](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29240A6691B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.12.2021 [N 2566](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

При осуществлении технологического присоединения планируемого к строительству и (или) первичному вводу в эксплуатацию многоквартирного дома под границей участка заявителя понимается предусмотренное проектом на такой дом вводное устройство (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29240A6691B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.08.2021 N 1332)

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) Российской Федерации, или на земельных участках, образованных из такого земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, под границей участка заявителя понимается вводное устройство (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) каждого объекта капитального строительства, на котором (в котором) находятся энергопринимающие устройства заявителя, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению. Положения настоящего абзаца не применяются в отношении объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии территории, если такие объекты находятся в определенных правилами землепользования и застройки производственных зонах, а также зонах инженерной и транспортной инфраструктуры.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29240A6691B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.08.2021 N 1332)

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

В отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон является точка присоединения энергопринимающих устройств, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. В случае заключения такого соглашения сетевая организация обязана в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его заключения направить его копию в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, а также в адрес субъекта розничного рынка, указанного в [подпункте "б" пунктов 13(2)](#Par1127) и [13(3)](#Par1134), [подпункте "г" пунктов 13(4)](#Par1144) и [13(5)](#Par1153) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EABDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

(п. 16.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

16(2). Внесение платы заявителями, указанными в [пункте 34](#Par1686) настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EAB8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EABEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

(пп. ["в"](#Par1006) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

(п. 16.2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

16(3). В случае заключения договора с лицами, указанными в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EAB1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

16(4). Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных [пунктом 16.2](#Par1308) настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EABBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

(п. 16.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

16(5). Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

(п. 16(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AA61188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

16(6). Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

(п. 16(6) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AA61188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

16(7). В случае подачи до 31 декабря 2023 г. заявки заявителем, границы участка которого подлежат определению в соответствии с [абзацем третьим](#Par1297) или [четвертым пункта 16(1)](#Par1299) настоящих Правил, заявителем по его выбору может самостоятельно обеспечиваться реализация мероприятий (части мероприятий), предусмотренных техническими условиями для осуществления:

в границах земельного участка заявителя, определяемых в соответствии с правоустанавливающими документами (документами, предоставляемыми в соответствии с [подпунктами "н"](#Par1067) и ["о" пункта 10](#Par1069) и [пунктом 10(1)](#Par1077) настоящих Правил, в случае, если допускается подача заявки при отсутствии правоустанавливающих документов), прилагаемыми к заявке;

за границами указанного земельного участка (если в его границах по выбору заявителя все мероприятия осуществляются им самостоятельно), при условии согласия на это сетевой организации.

При этом с сетевой организацией должно быть согласовано разрабатываемое заявителем техническое задание на подготовку проектной документации (в части мероприятий, предусмотренных техническими условиями для реализации в границах земельного участка заявителя).

В случае если мероприятия (часть мероприятий) по технологическому присоединению, подлежащие осуществлению сетевой организацией, осуществляются заявителем самостоятельно, в договоре указываются такие конкретные мероприятия, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость реализуемых им мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (при технологическом присоединении по индивидуальному проекту), либо на стоимость таких мероприятий, рассчитанную сетевой организацией с применением стандартизированных тарифных ставок.

При самостоятельной реализации мероприятий (части мероприятий), предусмотренных техническими условиями, заявитель за счет собственных средств обязан обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, связанных со строительством (в том числе урегулирование отношений с третьими лицами, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, а также на объекты электросетевого хозяйства после завершения их строительства, установление, изменение, прекращение зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и иные) и дальнейшей эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства (включая обеспечение соблюдения требований к надежности электроснабжения и качеству электрической энергии, поставляемой потребителям, а также приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь, возникающих в таких объектах электросетевого хозяйства).

При самостоятельной реализации заявителем в соответствии с положениями настоящего пункта мероприятий (части мероприятий), предусмотренных техническими условиями, разграничение балансовой и эксплуатационной ответственности осуществляется исходя из распределения между сетевой организацией и заявителем обязанностей по исполнению технических условий (в зависимости от того, в чьем владении будут находиться созданные при реализации мероприятий по технологическому присоединению объекты электросетевого хозяйства).

(п. 16(7) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в [абзацах четвертом](#Par1348) и [пятом](#Par1349) настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.

С соблюдением требований [абзацев первого](#Par1345) - [третьего](#Par1347) настоящего пункта определяется плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации.

С соблюдением требований [абзацев первого](#Par1345) - [третьего](#Par1347) настоящего пункта определяется плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки начиная с 1 января 2023 г. заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере не более 50 процентов величины указанной инвестиционной составляющей.

В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.

Положения [абзацев первого](#Par1345) - [пятого](#Par1349) настоящего пункта не применяются для случаев заключения договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, определенным в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C40A76F1F8ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", а также лицами, указанными:

в [статьях 14](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40A86B1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957CA186C21B3FDBC9F96AAC25A37FF289BE0q9c0H) - [16](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40A86B1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957CD186C21B3FDBC9F96AAC25A37FF289BE0q9c0H), [18](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40A86B1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106770E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) и [21](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40A86B1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C911637EB6E8ADC79AA9DE4430E63499E290qDc5H) Федерального закона "О ветеранах";

в [статье 17](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29246AC6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957CA17667EB6E8ADC79AA9DE4430E63499E290qDc5H) Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

в [статье 14](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B40A968168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9196C21B3FDBC9F96AAC25A37FF289BE0q9c0H) Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

в [статье 2](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B40A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957CD1B3324A6ECE49395B6DC5D2EE32A99qEc0H) Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

в [части 8 статьи 154](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B2934AAA6C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910627CE2BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

в [статье 1](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B40A8601D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09343A66E188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) и [абзаце четвертом пункта 2](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09343A66E188ED31E8C55A7515E42C38F0957CC1B3324A6ECE49395B6DC5D2EE32A99qEc0H) постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

в [Указе](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43AB6814D3D916D559A556511DC6881857C9127975E5A7EB9295qAcAH) Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".

В отношении категорий заявителей, указанных в [абзацах одиннадцатом](#Par1355) - [девятнадцатом настоящего](#Par1363) пункта, в случае представления заявителем документов, оформленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, управомоченным им государственным учреждением, органом местного самоуправления), подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной [абзацами одиннадцатым](#Par1355) - [девятнадцатым](#Par1363) настоящего пункта, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая устанавливается в отношении всей совокупности таких мероприятий в размере 1000 рублей за кВт уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения.

В отношении заявителей, обратившихся в целях технологического присоединения объектов по производству электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается рассрочка внесения платы за технологическое присоединение на период, равный 10 годам, исчисляемый со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

При предоставлении сетевой организацией по желанию заявителей, указанных в [абзаце двадцать третьем](#Par1367) настоящего пункта, рассрочки внесения платы за технологическое присоединение денежные средства, в том числе проценты в связи с предоставлением рассрочки, вносятся равными платежами не позднее последнего рабочего дня II и IV кварталов соответствующего года. Указанные платежи рассчитываются исходя из сроков предоставления рассрочки и процентов, определенных в договоре в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по плате за технологическое присоединение, установленной уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более 50 процентов величины указанных расходов с учетом особенностей, установленных [абзацами первым](#Par1365) - [двадцать вторым](#Par1366) и [двадцать шестым](#Par1370) настоящего пункта.

В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в [пункте 12(1)](#Par1088) настоящих Правил, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в [абзацах первом](#Par1345) - [двадцать втором](#Par1366) и [двадцать шестом](#Par1370) настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в [абзацах первом](#Par1345), [четвертом](#Par1348), [пятом](#Par1349), [двадцатом](#Par1364) и [двадцать шестом](#Par1370) настоящего пункта, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в [пункте 12](#Par1088)(1) настоящих Правил, соответствующих критериям, указанным в [абзаце двадцать шестом](#Par1370) настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные [абзацем двадцать шестым](#Par1370) настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

При определении в соответствии с [абзацами первым](#Par1345) - [двадцать вторым](#Par1366) размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, предусмотренное [абзацем первым](#Par1345) настоящего пункта условие в части, касающейся расстояния до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, составляющего не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс напряжения.

Предусмотренные настоящим пунктом значения льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности ежегодно, начиная с 1 января 2023 г., индексируются с учетом совокупности индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии этого индекса используется индекс потребительских цен).

(п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

17(1). При поэтапном технологическом присоединении применительно к каждому из этапов осуществляются мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные [подпунктами "б"](#Par1395) - ["д(1)" пункта 18](#Par1400) настоящих Правил, а плата за технологическое присоединение рассчитывается (утверждается уполномоченным органом в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту с учетом особенностей, установленных [разделом III](#Par1577) настоящих Правил) в целом на реализацию всех мероприятий по технологическому присоединению, расходы на выполнение которых подлежат включению в состав платы за технологическое присоединение, с разделением их общей стоимости на составляющие, которые предназначены для определения стоимости и оплаты таких мероприятий на предусмотренных техническими условиями и проектной документацией отдельных этапах, в следующих случаях:

в целях заключения договора на основании заявки, содержащей сведения, указанные в [подпункте "и(1)" пункта 9](#Par1018) настоящих Правил;

в целях заключения договора на основании заявки, содержащей сведения, указанные в [подпункте "и(2)" пункта 9](#Par1020) настоящих Правил, в который по согласованию сетевой организацией планируется включить условия о внесении платы за технологическое присоединение исходя из этапов осуществления мероприятий по такому присоединению.

При определении платы за технологическое присоединение в соответствии с требованиями настоящего пункта:

предварительная общая стоимость осуществления мероприятий по всем этапам определяется в ценах года, соответствующего году утверждения или расчета платы;

составляющие платы, предназначенные для определения стоимости и оплаты осуществления мероприятий по каждому из этапов, определяются по формуле с указанием в числовом выражении стоимости осуществления мероприятий по отдельному этапу в ценах года, соответствующего году утверждения или расчета платы, и переменной, которая применяется для учета совокупности индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен), за период до начала реализации соответствующего этапа, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

условия о составляющих платы, предназначенных для определения стоимости и оплаты осуществления мероприятий по этапам, общий срок реализации которых в соответствии с техническими условиями не превышает 4 лет со дня заключения договора, включаются в договор при его заключении;

условия о составляющих платы, предназначенных для определения стоимости и оплаты осуществления мероприятий по этапам, реализация которых в соответствии с техническими условиями запланирована после истечения 4 лет со дня заключения договора, включаются в договор на основании дополнительного соглашения сторон, заключаемого перед началом реализации каждого из таких этапов;

сетевая организация в целях заключения указанного дополнительного соглашения обязана не позднее чем за один месяц до планируемой даты начала реализации этапа осуществления мероприятий по технологическому присоединению направить заявителю расчет соответствующей составляющей платы либо в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту не позднее чем за 3 месяца до указанной даты обратиться в уполномоченный орган за установлением такой составляющей и направить заявителю решение данного органа в течение 3 рабочих дней со дня его вступления в силу.

В случае подачи заявки, содержащей сведения, предусмотренные [подпунктом "и(2)" пункта 9](#Par1020) настоящих Правил, применение положений настоящего пункта в целях определения обязательств по поэтапной оплате технологического присоединения осуществляется при наличии на это согласия сетевой организации.

(п. 17(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088) и [14](#Par1167) настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2018 [N 937](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E1BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 10.03.2020 [N 262](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с [разделом IX](#Par1997) настоящих Правил;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 10.03.2020 [N 262](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) технологического функционирования электроэнергетических систем;

(пп. "д(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E1BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности);

(пп. "д(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

е) - ж) утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542.

18(1). Заявители, указанные в [пункте 12](#Par1081) настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно [приложению N 15](#Par5210) (за исключением заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(3)](#Par1132), [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя;

б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем);

(пп. "б(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

в) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A86B1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915;

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации.

(п. 18(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984BAA6B1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  По вопросу действия документов о технологическом присоединении, составленных в установленном порядке до дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, см. [пункт 2](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) указанного Постановления. |  |

18(2). К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

а) копия технических условий;

б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях технологического присоединения объектов заявителей, указанных в [пункте 12](#Par1081) настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности) - в случае, если в соответствии с настоящими Правилами установлена необходимость оформления акта о выполнении заявителем технических условий в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 23.09.2016 [N 953](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AE6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

в) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542;

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

(пп. "г" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое присоединение);

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

е) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044 (ред. 07.05.2017).

(п. 18(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984BAA6B1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354)

18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий (если в соответствии с настоящими Правилами акт о выполнении заявителем технических условий не оформлялся, - в течение 5 дней со дня завершения выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями) способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются сетевой организацией в орган федерального государственного энергетического надзора в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня оформления акта об осуществлении технологического присоединения способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

(п. 18(3) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

18(4). Объекты, указанные в [пункте 18(1)](#Par1407) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

(п. 18(4) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с [подпунктом "в" пункта 18](#Par1396) настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям технических условий, совершаются ими без взимания платы.

(п. 18(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AD6A188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.07.2013 N 640)

19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной [приложением N 1](#Par2176) к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, за исключением случая, предусмотренного [абзацем вторым](#Par1443) настоящего пункта.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной [приложением N 1(1)](#Par2369) к настоящим Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или едином портале (далее - личный кабинет заявителя).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

Если при поэтапном осуществлении мероприятий по технологическому присоединению плата за технологическое присоединение рассчитывалась (устанавливалась) в соответствии с [пунктом 17(1)](#Par1381) настоящих Правил, акт об осуществлении такого присоединения составляется применительно к каждому из этапов осуществления указанных мероприятий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с [пунктом 14(2)](#Par1186) настоящих Правил.

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

(п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

19(1). Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](#Par1186) настоящих Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя направляет в письменном или электронном виде информацию о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению сетевой организацией действия по передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями без взимания платы за их совершение.

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оформленный в соответствии с формой договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, или протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от сетевой организации акт об осуществлении технологического присоединения, при его возвращении сетевой организации после подписания со своей стороны вправе приложить к нему надлежащим образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим образом оформленный и подписанный со стороны гарантирующего поставщика. Отсутствие договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием для невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в части соблюдения процедуры технологического присоединения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

Сетевая организация, получившая от заявителя вместе с актом об осуществлении технологического присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в [первом абзаце](#Par1450) настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его представления в сетевую организацию.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке, в течение 30 дней со дня получения от сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения. В случае непоступления в течение указанного срока в адрес гарантирующего поставщика подписанного заявителем проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней по истечении указанного срока обязан уведомить о таком непоступлении заявителя, а заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить гарантирующему поставщику сведения, подтверждающие факт направления гарантирующему поставщику проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) в адрес гарантирующего поставщика в указанный срок.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В случае ненаправления заявителем проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) гарантирующему поставщику в предусмотренный [абзацем пятым](#Par1457) настоящего пункта срок (за исключением случаев, когда договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, был возвращен заявителем в адрес сетевой организации в порядке, предусмотренном [абзацем третьим](#Par1453) настоящего пункта) проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), направленный гарантирующим поставщиком в адрес сетевой организации в соответствии с [Основными положениями](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) функционирования розничных рынков электрической энергии, считается отозванным.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

В случае если проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке (дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), считается отозванным по основаниям, предусмотренным [абзацем шестым](#Par1459) настоящего пункта, потребление электрической энергии объектами (энергопринимающими устройствами) заявителя считается бездоговорным потреблением электрической энергии со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на указанные объекты. При этом объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется по показаниям приборов учета (при невозможности использования показаний прибора учета - расчетным способом учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии, предусмотренным [пунктом 2 приложения N 3](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106573E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии), а стоимость объема бездоговорного потребления электрической энергии за весь период его осуществления рассчитывается в порядке, предусмотренном [пунктом 84](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

Гарантирующий поставщик обязан незамедлительно уведомить сетевую организацию о факте выявления им бездоговорного потребления электрической энергии, предусмотренного настоящим пунктом.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

В случае заключения с гарантирующим поставщиком договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) потребитель обязан не позднее 2 месяцев со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты заявителя заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии, днем начала исполнения которого является день фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты заявителя, а также оплатить гарантирующему поставщику стоимость электрической энергии и соответствующих услуг, за исключением услуг по передаче электрической энергии, потребленной со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты заявителя.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 месяцев со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты заявителя не вправе при отсутствии оснований для отказа от заключения такого договора, установленных [Правилами](#Par86) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, отказаться от его заключения. В таком случае договор оказания услуг по передаче электрической энергии должен содержать условие об оказании услуг по передаче электрической энергии начиная со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты заявителя.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

Положения [абзацев третьего](#Par1453) - [десятого](#Par1467) настоящего пункта не применяются в отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

(п. 19(1) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09246AB6A168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 22.02.2016 N 128)

20. Сетевая организация ежеквартально представляет системному оператору информацию с разбивкой по центрам питания о максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий всех выданных за этот квартал технических условий, в том числе выданных при перераспределении максимальной мощности, отказе от максимальной мощности или при восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EABCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

21. В целях подготовки технических условий сетевая организация:

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на рассмотрение системному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в [пунктах 12.1](#Par1088) - [14](#Par1167) настоящих Правил);

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691.

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

Требования о необходимости проведения мероприятий на объектах организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, включаемые по инициативе системного оператора в проект технических условий при его согласовании, должны быть согласованы системным оператором с указанной организацией в пределах сроков, установленных [абзацем шестым](#Par1482) настоящего пункта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий рассматривает заявку, поданную в смежную сетевую организацию в соответствии с [пунктом 41](#Par1842) настоящих Правил, и осуществляет согласование проекта выдаваемых такой организацией технических условий в случаях, указанных в [абзаце четвертом](#Par1478) настоящего пункта, а также если технические условия, которые выданы (будут выданы) сетевой организацией заявителю, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого послужило основанием для обращения сетевой организации в смежную сетевую организацию, подлежали (подлежат) согласованию с системным оператором в соответствии с требованиями настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

22. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759.

23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от мероприятий, указанных в технических условиях, такие отступления должны быть согласованы с сетевой организацией, выдавшей технические условия, с последующим внесением изменений в технические условия. Согласование соответствующих изменений в технические условия сетевая организация осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.

В случае если в соответствии с [абзацем первым пункта 24](#Par1491) настоящих Правил технические условия были выданы на срок, превышающий 5 лет, и по истечении 5 лет требуется частичное отступление от технических условий в части мероприятий, связанных с усилением электрической сети и развитием существующей энергетической инфраструктуры, в том числе электрических связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю, при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия согласовывались с системным оператором, сетевая организация обязана согласовать с системным оператором изменения, вносимые в указанные технические условия. Системный оператор в течение 5 дней со дня получения указанных изменений согласовывает такие изменения либо представляет обоснованные замечания. Системный оператор рассматривает повторно направленные технические условия с учетом внесенных изменений и направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного рассмотрения в течение 5 дней со дня получения указанных изменений.

(п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. В случаях если в соответствии с [абзацами восемнадцатым](#Par1272) и [девятнадцатым подпункта "б" пункта 16](#Par1274) настоящих Правил договором могут быть установлены сроки технологического присоединения, превышающие сроки, которые предусмотрены указанным [подпунктом](#Par1242), срок действия технических условий может превышать 5 лет.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

В случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), сетевая организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) представленную заявителем на согласование сетевой организации проектную документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю технических условий. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию проектной документации, представленной в сетевую организацию заявителем в течение 2 дней со дня ее получения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, должны быть указаны:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы);

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

(пп. "а(1)" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EBB9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

(пп. "а(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EBBBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей (включая увеличение сечения проводов и кабелей, замену или увеличение мощности трансформаторов, установку устройств регулирования напряжения, расширение распределительных устройств на объектах по производству электрической энергии). Указанные требования к усилению существующей электрической сети смежных сетевых организаций подлежат включению в технические условия в случае, если технические условия подлежат согласованию в соответствии с [абзацем четвертым пункта 21](#Par1478) настоящих Правил с системным оператором. В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил;

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

в) требования к устройствам релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, регистрации аварийных событий и процессов, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электрической энергии, а также к приборам учета электрической энергии и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности). В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2019 [N 682](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 18.04.2020 [N 554](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

г) требования по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, требования к мощности энергопринимающих устройств, подключаемой под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики. В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил;

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, регистрации аварийных событий и процессов, размещению устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления. В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил;

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

е) требования по установке автономного резервного источника питания в случаях присоединения энергопринимающих устройств по особой категории первой категории надежности, а также в случае временного технологического присоединения, если для его осуществления необходима установка таких источников в соответствии с [пунктом 53](#Par1878) настоящих Правил, и (или) в случае наличия энергопринимающих устройств аварийной брони;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 07.07.2015 [N 679](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09340AB601F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 17.09.2018 [N 1096](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44A66F1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

ж) требования к параметрам работы и характеристикам линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, обеспечивающим функционирование объектов заявителя в составе энергосистемы и их участие в режимном и противоаварийном управлении в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) технологического функционирования электроэнергетических систем и иными обязательными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики. В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил;

(пп. "ж" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

з) требования о реализации мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в целях замещения его другим объектом по производству электрической энергии (мощности) заявителя, технологическое присоединение которого к электрическим сетям той же сетевой организации осуществляется в соответствии с указанными техническими условиями, обеспечивающие исключение наступления в результате такого вывода негативных последствий, предусмотренных [пунктами 33](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) и [56](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106777E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном [пунктами 41](#Par1842) и [42](#Par1850) настоящих Правил.

(пп. "з" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

В технических условиях для заявителей, указанных в [пункте 13(6)](#Par1157) настоящих Правил, кроме сведений, указанных в [подпунктах "а"](#Par1497) - ["ж"](#Par1512) настоящего пункта дополнительно указываются:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

требования по обеспечению технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, требования по обеспечению возможности дистанционного отключения объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

Для заявителей, указанных в [пункте 13(6)](#Par1157) настоящих Правил, требования, указанные в [подпункте "б"](#Par1502) настоящего пункта, должны обеспечивать потребление электрической энергии присоединяемыми энергопринимающими устройствами без учета выработки электрической энергии объектами микрогенерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных [пунктами 12.1](#Par1088) и [14](#Par1167) настоящих Правил, должны быть указаны:

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

(пп. "а(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106672EBBEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)

(п. 25(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

25(2). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, сетевой организацией при разработке технических условий должна предусматриваться возможность введения ограничения режима потребления заявителя в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления.

(п. 25(2) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A86C188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622)

25(3). Определение требований, включаемых в технические условия на технологическое присоединение, и разработка заявителем (за исключением заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [12(2)](#Par1098), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил) и сетевой организацией проектной документации в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению должны осуществляться с соблюдением требований, установленных [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) технологического функционирования электроэнергетических систем.

(п. 25(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

25(4). В технических условиях для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с [пунктом 13(1)](#Par1111) настоящих Правил, должны быть указаны:

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения;

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий;

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения);

требования, указанные в [подпунктах "в"](#Par1504) - ["д"](#Par1508) и ["ж" пункта 25](#Par1512) настоящих Правил.

Сведения, указанные в [абзацах втором](#Par1540) и [третьем](#Par1541) настоящего пункта, указываются только для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 41](#Par1843) настоящих Правил.

Требования, указанные в [абзацах пятом](#Par1543) и [шестом](#Par1544) настоящего пункта, определяются исходя из требований технических условий (их проекта) для заявителя, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого послужило основанием для обращения сетевой организации в смежную сетевую организацию.

(п. 25(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

25(5). При выполнении сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором, мероприятия по обеспечению учета электрической энергии (мощности), за исключением обеспечения учета в отношении многоквартирного дома, подлежат исполнению сетевой организацией.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C43A66E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184)

В случаях если в соответствии с законодательством Российской Федерации расположение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

(п. 25(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

25(6). В технических условиях для заявителей, предусмотренных [пунктами 13(2)](#Par1125) и [13(4)](#Par1139) настоящих Правил, должны быть указаны:

а) точки присоединения, которые соответствуют точкам присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителя;

б) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

в) требования по обеспечению технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, требования по обеспечению возможности дистанционного отключения объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

г) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты;

д) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

(п. 25(6) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

25(7). В технических условиях для заявителей, предусмотренных [пунктами 13(3)](#Par1132) и [13(5)](#Par1148) настоящих Правил, должны быть указаны:

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, если такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

в) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

г) требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обеспечивающие потребление электрической энергии присоединяемыми энергопринимающими устройствами без учета выработки электрической энергии объектами микрогенерации, а также по обеспечению технического ограничения выдачи объектами микрогенерации электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии в связи с присоединением объектов микрогенерации, требования по обеспечению возможности дистанционного отключения объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

д) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

е) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

(п. 25(7) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

26. Требования, указанные в [подпунктах "в"](#Par1504) - ["д" пункта 25](#Par1508) настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в [пунктах 12.1](#Par1088) и [14](#Par1167) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указываются сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1497) - ["в"](#Par1504) и ["д" пункта 25](#Par1508) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE2B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в соответствии с [пунктами 25](#Par1495), [25(1)](#Par1524), [25(6)](#Par1552) и [25(7)](#Par1559) настоящих Правил, включая требования к местам их установки, а также разграничение обязательств по выполнению этих требований должны соответствовать требованиям, установленным Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2020 [N 554](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

27. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу с 25 марта 2014 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130.

**III. Критерии наличия (отсутствия)**

**технической возможности технологического присоединения**

**и особенности осуществления технологического присоединения**

**по индивидуальному проекту**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

28. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29341AE6C178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

(пп. "г" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E6B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

29. В случае несоблюдения любого из указанных в [пункте 28](#Par1583) настоящих Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в [пункте 13](#Par1101) настоящих Правил) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы сетевых организаций, в том числе смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие технической возможности технологического присоединения и являются основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям, указанным в [подпунктах "а"](#Par1584) - ["г" пункта 28](#Par1590) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 [N 691](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 13.08.2018 [N 937](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

30. В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

(п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

30.1. Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в указанные в [пункте 29](#Par1592) настоящих Правил инвестиционные программы на очередной период регулирования, и (или) строительства (реконструкции) генерирующего объекта, не включенного в обязательства производителей электрической энергии по предоставлению мощности, сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы). В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети сетевая организация обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 15 месяцев с даты заключения соглашения о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту (далее - соглашение о порядке взаимодействия), заключенного в соответствии с [пунктом 30(1-2)](#Par1610) настоящих Правил. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 [N 691](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 13.04.2015 [N 350](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 19.04.2019 [N 470](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

а) проект договора;

б) проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети);

в) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором);

г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;

д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

(п. 30.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86E178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774EAB8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

30(1-1). В случае нарушения по вине сетевой организации установленных сроков и порядка направления в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту сетевая организация обязана:

в соответствии с условиями соглашения о порядке взаимодействия уплатить заявителю не позднее наступления даты полной оплаты заявителем услуги по технологическому присоединению по индивидуальному проекту, предусмотренной договором, неустойку, рассчитанную за каждый день просрочки как произведение 0,014 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09946AA6A14D3D916D559A556511DD488405BC8106673E1B2BDC3D3FDD15B32FF2A9CFC90D7DCq5c9H) Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и стоимости мероприятий, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации (в случае, если заявка была подана на технологическое присоединение к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети), в размере, указанном в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

возместить заявителю понесенные им расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной [абзацем вторым](#Par1606) настоящего пункта, в размере и порядке, которые определяются в судебном акте.

Совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, предусмотренный [абзацем вторым](#Par1606) настоящего пункта, за год просрочки.

(п. 30(1-1) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

30(1-2). При технологическом присоединении по индивидуальному проекту к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с [пунктом 30(1)](#Par1597) настоящих Правил заключается до дня заключения соответствующего договора между сторонами соглашение о порядке взаимодействия, которое содержит положения по взаимодействию сторон при разработке индивидуальных технических условий и проектной документации, а также устанавливает ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами условий соглашения о порядке взаимодействия.

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки направляет в адрес заявителя оформленный и подписанный в 2 экземплярах проект соглашения о порядке взаимодействия способом, позволяющим подтвердить факт его получения заявителем.

Соглашение о порядке взаимодействия оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым соглашением по [форме](#Par5383) согласно приложению N 15(1).

Соглашение о порядке взаимодействия устанавливает порядок осуществления мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту в части:

обязательств сетевой организации по разработке индивидуальных технических условий, включая их согласование с системным оператором в случаях, предусмотренных [пунктом 21](#Par1474) настоящих Правил;

сроков разработки сетевой организацией проектной документации;

прав и обязанностей сетевой организации и заявителя, связанных с взаимодействием при разработке индивидуальных технических условий и проектной документации и возмещением расходов на их осуществление;

прав и обязанностей сетевой организации и заявителя, связанных с предоставлением информации о технических характеристиках технологического присоединения.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о порядке взаимодействия подписывает оба экземпляра и направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соглашение о порядке взаимодействия.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом соглашения о порядке взаимодействия и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта соглашения о порядке взаимодействия направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта соглашения о порядке взаимодействия с предложением об изменении представленного проекта соглашения о порядке взаимодействия и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта соглашения о порядке взаимодействия мотивированного отказа от подписания проекта соглашения о порядке взаимодействия с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект соглашения о порядке взаимодействия в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и направить заявителю новую редакцию проекта соглашения о порядке взаимодействия для подписания.

Соглашение о порядке взаимодействия считается заключенным со дня получения сетевой организацией подписанного заявителем соглашения о порядке взаимодействия, если иное не установлено соглашением о порядке взаимодействия.

При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети поданная заявителем заявка аннулируется сетевой организацией в случае:

поступления в сетевую организацию отказа заявителя от подписания соглашения о порядке взаимодействия, за исключением мотивированного отказа с требованием приведения соглашения о порядке взаимодействия в соответствие с настоящими Правилами;

ненаправления заявителем подписанного проекта соглашения о порядке взаимодействия, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта соглашения о порядке взаимодействия.

Заявитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения о порядке взаимодействия до дня установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при условии предварительного письменного уведомления сетевой организации, направленного не позднее чем за 10 рабочих дней до дня, указанного заявителем, начиная с которого заявитель отказывается от исполнения обязательств, и при условии возмещения сетевой организации фактически понесенных ею расходов, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации.

Возмещение расходов, понесенных сетевой организацией в ходе выполнения мероприятий по подготовке индивидуальных технических условий и разработке проектной документации, осуществляется заявителем в течение 10 дней со дня поступления соответствующих требований от сетевой организации с учетом особенностей, предусмотренных [абзацем шестым пункта 30(4)](#Par1656) настоящих Правил.

По инициативе заявителя с согласия сетевой организации в соглашение о порядке взаимодействия могут быть включены обязательства заявителя:

по разработке проектной документации и передаче ее сетевой организации;

по внесению авансового платежа за осуществление сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, связанных с разработкой проектной документации и индивидуальных технических условий.

В случае включения в соглашение о порядке взаимодействия обязательств заявителя по внесению авансового платежа такой платеж засчитывается в качестве:

возмещения расходов сетевой организации на подготовку индивидуальных технических условий и разработку проектной документации, если заявитель в одностороннем порядке отказался от исполнения соглашения о порядке взаимодействия или заключения договора;

оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения в части стоимости мероприятий по подготовке индивидуальных технических условий и разработке проектной документации, включенной в установленную плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Денежные средства, полученные сетевой организацией в качестве авансового платежа по соглашению о порядке взаимодействия, превышающие стоимость мероприятий по подготовке индивидуальных технических условий и разработке проектной документации, подлежат возврату заявителю в течение 10 дней:

со дня получения сетевой организацией уведомления заявителя об отказе от исполнения соглашения о порядке взаимодействия или заключения договора в размере, превышающем фактическую стоимость указанных мероприятий;

со дня установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в размере, превышающем стоимость указанных мероприятий, включенную в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, если иное не установлено договором по индивидуальному проекту.

(п. 30(1-2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

30.2. Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления. По запросу заявителя сетевая организация в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса направляет заявителю копию указанного заявления и материалов, а также сведений и документов, которые в соответствии с [абзацем вторым пункта 30(3)](#Par1643) настоящих Правил направлялись в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

Сетевая организация уведомляет заявителя о принятии решения об изменениях технических характеристик технологического присоединения, которые возникли в процессе и (или) по результатам разработки проектной документации и которые могут повлиять на разработку проектной документации заявителя в пределах границ его участка. Сетевая организация должна уведомить заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения в случае, если сведения о технических характеристиках технологического присоединения ранее направлялись заявителю по его запросу.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

(п. 30.2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

30.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.

При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений.

В случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 29.07.2013 [N 640](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AD6A188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

(п. 30.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

30.4. В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный со своей стороны проект договора в 2 экземплярах, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок один экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). В отношении заявителей, границы участков которых подлежат определению в соответствии с [абзацем третьим](#Par1297) или [четвертым пункта 16(1)](#Par1299) настоящих Правил, реализация мероприятий по выбору заявителя производится только в случаях и порядке, предусмотренных [пунктом 16(7)](#Par1337) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B47A86A1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае если после установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту сетевой организацией был получен отказ заявителя от заключения договора по индивидуальному проекту либо не направлен заявителем в адрес сетевой организации подписанный проект договора по индивидуальному проекту в течение 30 рабочих дней со дня получения такого договора заявителем, заявитель в течение 10 дней со дня предъявления соответствующих требований оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации (в случае, если заявка была подана на технологическое присоединение к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети), в размере стоимости этих мероприятий, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, с учетом особенностей, предусмотренных [абзацем шестым](#Par1656) настоящего пункта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

В случае если в соответствии с соглашением о порядке взаимодействия заявителем был выплачен авансовый платеж, сетевая организация вправе предъявить требования о возмещении расходов в соответствии с [абзацем пятым](#Par1654) настоящего пункта только в части превышения размера таких расходов над размером авансового платежа.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29941AD681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 19.04.2019 N 470)

(п. 30.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

30.5. В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо осуществление строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования, и (или) сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

При этом уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

В случае если в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя по индивидуальному проекту необходимо осуществить технологическое присоединение сетевой организации (к электрическим сетям которой непосредственно планируется присоединение заявителя) к сетям вышестоящей сетевой организации, плата за технологическое присоединение такого заявителя по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при условии наличия утвержденной (рассчитанной) в установленном порядке платы за технологическое присоединение сетевой организации к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B4BA96D1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.12.2016 N 1476)

(п. 30.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

31. В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности по критериям, указанным в [подпунктах "а"](#Par1584) - ["г" пункта 28](#Par1590) настоящих Правил, заявитель вправе обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2012 [N 1354](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984BAA6B1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 13.08.2018 [N 937](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Орган федерального государственного энергетического надзора направляет заявителю заключение о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения в срок не позднее 30 дней со дня поступления соответствующего обращения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B0984BAA6B1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354)

32. Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

33. При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.

33.1. Положения настоящего раздела не применяются:

к лицам, указанным в [пунктах 12(1)](#Par1088) и [14](#Par1167) настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно;

к лицам, указанным в [пунктах 13(2)](#Par1125) и [13(4)](#Par1139) настоящих Правил, в случае, если к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации классом напряжения до 1000 В в соответствующей точке присоединения ранее присоединены принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства;

к лицам, указанным в [пунктах 13(3)](#Par1132) и [13(5)](#Par1148) настоящих Правил, в случае осуществления одновременного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 1000 В.

(п. 33.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

**IV. Особенности технологического присоединения**

**энергопринимающих устройств потребителей электрической**

**энергии посредством перераспределения максимальной мощности,**

**а также особенности отказа потребителей электрической**

**энергии от максимальной мощности в пользу**

**сетевой организации**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E4B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

34. Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания (с учетом положений [пункта 34(3)](#Par1725) настоящих Правил) (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AE6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 23.09.2016 N 953)

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее - уведомление о перераспределении), сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

В уведомлении о перераспределении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению о перераспределении прилагаются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется;

копия акта об осуществлении технологического присоединения;

заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности;

заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности.

При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению о перераспределении, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о перераспределении направляет его копию, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с настоящими Правилами были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

В соглашении о перераспределении мощности предусматриваются следующие обязательства сторон:

выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, а также лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности;

вносить изменения и (или) подписывать новые документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, [акт](#Par2914) об осуществлении технологического присоединения), а также документы, определяющие порядок взаимодействия сторон соглашения о перераспределении мощности с сетевой организацией, до осуществления фактического технологического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по форме согласно [приложению N 14](#Par5067).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.06.2015 N 588)

(п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

34(1). Лица, указанные в [абзаце первом пункта 34](#Par1686) настоящих Правил, вправе представить в сетевую организацию, к объектам которой непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;

место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица;

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности.

К заявлению прилагаются:

копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности;

согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой организации или едином портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A43A968188ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 14.03.2022 N 360)

Сетевая организация не вправе отказать лицам, указанным в [абзаце первом пункта 34](#Par1686) настоящих Правил и намеревающимся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, в принятии таких заявлений и обязана опубликовать информацию о наименовании лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные, об объеме планируемой к перераспределению максимальной мощности, а также о наименовании и месте нахождения центра питания в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A45AC6F1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24.

Принятие заявлений от лиц, указанных в [абзаце первом пункта 34](#Par1686) настоящих Правил и намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, и публикация информации о таких лицах сетевой организацией осуществляется без взимания платы.

(п. 34(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AF6A1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)

34(2). Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, вправе обратиться в сетевую организацию за информацией о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

В обращении должно быть указано наименование лица, заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу, с указанием места нахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии), наименование центра питания (по желанию обратившегося лица) и объема необходимой мощности.

Сетевая организация по обращению указанных лиц обязана направить им в письменном виде информацию о лицах, подавших заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия указанного центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра питания, ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в обращении, в пользу иных лиц в необходимом объеме, в порядке и за плату в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A45AC6F1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24.

(п. 34(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E42AF6A1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)

34(3). Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме.

(п. 34(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AE6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 23.09.2016 N 953)

35. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности (далее - запрос расчета).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

В запросе расчета указываются:

наименование лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

наименование лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии) и объема перераспределяемой максимальной мощности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

В случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, ранее не подавалось заявление о намерении перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц, к запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, подтверждающего объем максимальной мощности такого лица.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

36. В случае если иное не установлено [пунктом 39](#Par1781) настоящих Правил, сетевая организация по обращению лиц, указанных в [пункте 35](#Par1732) настоящих Правил, в течение 30 дней обязана направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую:

расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета.

37. К отношениям, возникающим после получения сетевой организацией уведомления о перераспределении, в отношении лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, применяются положения, установленные настоящими Правилами для технологического присоединения энергопринимающих устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в сроки, установленные [пунктом 16](#Par1240) настоящих Правил.

До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится.

(п. 37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

38. Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных настоящими Правилами;

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности.

Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия, с таким субъектом. При этом заключения договора между сетевой организацией и лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, не требуется.

(п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

38(1). Технические условия, выдаваемые сетевой организацией лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. В этом случае срок направления такому лицу проекта договора и технических условий продлевается на срок согласования технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Технические условия, выдаваемые сетевой организацией лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение максимальной мощности, должны содержать требования, определенные настоящими Правилами.

Указанные технические условия также должны включать обоснованные требования по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, необходимых для обеспечения перераспределения максимальной мощности, предусматривающие в том числе строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до объектов заявителя.

В случае если технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, изменения в технические условия, формируемые сетевой организацией в связи с перераспределением мощности, также должны быть согласованы с таким субъектом.

(п. 38(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

38(2). Изменения, вносимые в технические условия, подлежащие направлению сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, должны содержать сведения:

о величине максимальной мощности объектов заявителя после перераспределения;

о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения;

о мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности;

о требованиях к релейной защите и автоматике, в том числе к противоаварийной и режимной автоматике.

(п. 38(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

38(3). Сетевая организация направляет копии переоформленных технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения лица, осуществившего перераспределение максимальной мощности в пользу иного лица или в пользу сетевой организации, а также акта об осуществлении технологического присоединения лица, в чью пользу была перераспределена максимальная мощность, субъекту розничного рынка, с которым у лица, осуществившего перераспределение максимальной мощности, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Направление указанных документов осуществляется сетевой организацией без взимания платы и в срок, не превышающий 3 дней со дня оформления таких документов.

(п. 38(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

39. Сетевая организация вправе отказать в представлении информации, указанной в [пункте 36](#Par1741) настоящих Правил, и (или) заключении договора с лицом, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, по следующим причинам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

а) уведомление о перераспределении и (или) запрос расчета поданы в сетевую организацию, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены энергопринимающие устройства лица (лиц), максимальная мощность которых перераспределяется;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

б) уведомление о перераспределении и (или) запрос расчета не содержат сведений, установленных [пунктами 34](#Par1686) и [35](#Par1732) настоящих Правил, либо содержат недостоверные сведения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности при представлении уведомления о перераспределении не предусмотрены обязательства лица (лиц), максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальная мощность энергопринимающих устройств);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписании новых документов, фиксирующих объем максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, [акт](#Par2914) об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

40. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350.

40(1). Заявители (за исключением лиц, указанных в [пункте 13](#Par1101) настоящих Правил), имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение, вправе снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.

Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителем в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об уменьшении максимальной мощности.

В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются:

наименование и реквизиты заявителя;

местонахождение этих устройств (электрических сетей);

объем максимальной мощности;

объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность.

К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении.

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на уменьшение максимальной мощности направляет копию заявки, а также копии приложенных к ней документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в случае, если ранее выданные заявителю технические условия подлежат согласованию с таким субъектом.

(п. 40(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

40(2). Сетевая организация при обращении заявителей, указанных в [пункте 40(1)](#Par1794) настоящих Правил, в течение 30 дней со дня такого обращения обязана направить этим заявителям:

соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии);

информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих техническое ограничение выдачи объектами микрогенерации электрической энергии в сеть для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2018 [N 937](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C47AB6E1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E7BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 02.03.2021 [N 299](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

(п. 40(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

40(3). При осуществлении технологического присоединения посредством перераспределения мощности в соответствии с [пунктами 34](#Par1686) - [39](#Par1781) настоящих Правил и (или) ее уменьшения в связи с отказом от максимальной мощности в пользу сетевой организации в соответствии с [пунктами 40(1)](#Par1794) - [40(2)](#Par1804) настоящих Правил до дня составления документов о технологическом присоединении сетевая организация осуществляет проверку выполнения заявителем технических условий.

(п. 40(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E41A86C198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 28.10.2013 N 967)

40(4). Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г. Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

(п. 40(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29245A968178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711)

40(5). При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица.

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного лица к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств осуществляет деятельность по технологическому присоединению, руководствуясь положениями настоящих Правил, предусмотренными в отношении сетевых организаций.

(п. 40(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

40(6). Для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации, содержащее следующие сведения о сторонах опосредованного присоединения:

а) для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон опосредованного присоединения.

(п. 40(6) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

40(7). К уведомлению об опосредованном присоединении, предусмотренному [пунктом 40.6](#Par1816) настоящих Правил, прилагаются:

а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения.

(п. 40(7) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

40(8). В соглашении, указанном в [подпункте "в" пункта 40.7](#Par1823) настоящих Правил, предусматриваются следующие условия:

а) величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного присоединения между принадлежащими сторонам энергопринимающими устройствами;

б) порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

(п. 40(8) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

40(9). Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы, предусмотренные [пунктом 40.7](#Par1820) настоящих Правил, направляются в сетевую организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления.

Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов.

Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия в рамках опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Сетевая организация в случае принятия решения об отказе в согласовании опосредованного присоединения направляет сторонам опосредованного присоединения уведомление о принятом решении.

(п. 40(9) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

40(10). Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Сетевая организация в течение 7 дней со дня получения от владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств переоформленные документы о технологическом присоединении.

(п. 40(10) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

**V. Особенности технологического присоединения**

**объектов электросетевого хозяйства**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09842AA6B1F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106777E2BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

41. Сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в следующих случаях:

сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями;

для обеспечения присоединения объектов заявителя установлена необходимость проведения предусмотренных [подпунктами "в"](#Par1504) - ["д"](#Par1508), ["ж"](#Par1512) и ["з" пункта 25](#Par1514) настоящих Правил мероприятий на объектах смежной сетевой организации, не влекущих изменения значений величины максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации и выданными на его основании сетевой организацией техническими условиями вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) установлена необходимость осуществления мероприятий на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

В случаях, когда основания для подачи указанной заявки в смежную сетевую организацию, предусмотренные настоящим пунктом, возникают в связи с необходимостью включения соответствующих мероприятий на объектах смежной сетевой организации в технические условия для заявителя, эта заявка должна быть подана не позднее последнего дня срока, установленного [пунктом 15](#Par1197) настоящих Правил, для направления в адрес заявителя проекта договора и технических условий как неотъемлемого приложения к договору.

(п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

42. При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

При присоединении объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, имеющим такой же класс напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности).

При наличии оснований, предусмотренных [абзацем третьим пункта 41](#Par1844) настоящих Правил, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, к электрическим сетям которой присоединяются объекты заявителя.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

43. Каждая сетевая организация обязана уведомлять вышестоящую смежную сетевую организацию:

об объеме максимальной мощности к своим сетевым объектам на 1-е число месяца, следующего за кварталом (срок представления указанных сведений составляет 10 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей заявках на технологические присоединения к ее сетевым объектам и заключенных договорах на технологическое присоединение за прошедший квартал (срок представления указанных сведений составляет 20 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом);

об указанных данных, полученных от других смежных организаций, с указанием их центра питания (срок представления указанных сведений составляет 20 дней с даты поступления данных от смежных организаций).

Для целей настоящих Правил под вышестоящей смежной сетевой организацией понимается смежная сетевая организация, электрические сети которой имеют более высокий класс напряжения. В случае если все смежные сетевые организации имеют одинаковый класс напряжения, вышестоящей смежной сетевой организацией признается сетевая организация, присоединенная к электрической сети более высокого класса напряжения.

Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора. В случае если сетевая организация, обязанная в соответствии с настоящими Правилами подать заявку на технологическое присоединение, не подает ее в течение 30 дней, смежная сетевая организация вправе запросить у нее информацию и документы, указанные в [пункте 13(1)](#Par1111) настоящих Правил, а также направить ей предложение о заключении договора, а сетевая организация обязана представить сведения и документы, указанные в [пункте 13(1)](#Par1111) настоящих Правил, в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса смежной сетевой организации и заключить договор в соответствии с настоящими Правилами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29944AB681F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

**VI. Особенности взаимодействия сетевых организаций**

**и заявителей при возврате денежных средств за объемы**

**невостребованной присоединенной мощности**

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910667DE3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

**VII. Особенности временного технологического присоединения**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

50. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств.

Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение договоров об осуществлении временного технологического присоединения, на основании которых оно производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в настоящем разделе.

51. Для осуществления временного технологического присоединения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

52. Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.

53. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

Распределение между заявителем и сетевой организацией обязательств по выполнению мероприятий по временному технологическому присоединению, а также установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности осуществляются с учетом требований, установленных настоящим пунктом.

В случае если при временном технологическом присоединении не могут быть соблюдены критерии наличия технической возможности технологического присоединения, предусмотренные [пунктом 28](#Par1583) настоящих Правил, сетевая организация в технических условиях указывает объем максимальной мощности объектов электросетевого хозяйства, возможный к использованию заявителем, и объем мощности, который может быть обеспечен в том числе с использованием автономных источников питания для обеспечения присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим объемом мощности на период электроснабжения по временной схеме электроснабжения.

Заявителям - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, сетевая организация (по желанию таких заявителей) в течение 15 дней со дня заключения договора об осуществлении временного технологического присоединения предоставляет соответствующие автономные источники питания до окончания срока электроснабжения по временной схеме электроснабжения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39B47AE6E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 23.09.2016 N 953)

Заявитель компенсирует сетевой организации расходы, связанные с предоставлением автономного резервного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации.

В случае если заявителем принимается решение об электроснабжении своих энергопринимающих устройств с использованием автономных источников питания, предоставленных не сетевой организацией, то сетевая организация аннулирует соответствующую заявку, поданную в целях временного технологического присоединения, в порядке, предусмотренном [пунктом 15](#Par1197) настоящих Правил.

54. Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется:

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения;

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.

55. Энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, могут быть отсоединены до истечения сроков, предусмотренных [пунктом 54](#Par1885) настоящих Правил, в следующем случае:

а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения;

б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения.

(п. 55 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E46A86A198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.11.2013 N 1047)

56. По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения, указанного в [пункте 55](#Par1888) настоящих Правил, энергоснабжение энергопринимающих устройств должно быть полностью ограничено в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106676E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с одновременным расторжением договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в установленном порядке. В случае осуществления временного технологического присоединения с использованием автономных источников питания, предоставленных заявителю сетевой организацией, полное ограничение режима потребления электрической энергии вводится в соответствии с соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключаемым при предоставлении заявителю указанных автономных источников питания.

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть осуществлены сетевой организацией после завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Сетевая организация обязана предварительно, но не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения, письменно уведомить заявителя, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены с применением временной схемы электроснабжения, о дате и времени осуществления работ по отсоединению таких устройств от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. Заявитель в день и время, указанные в уведомлении сетевой организации, обязан обеспечить доступ представителей сетевой организации к таким устройствам и присутствие своих представителей (или лично) при осуществлении работ по отсоединению.

После осуществления отсоединения энергопринимающих устройств сетевая организация составляет в 3 экземплярах акт об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения, и в течение 5 рабочих дней направляет по одному экземпляру акта заявителю и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта.

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться в отсутствие заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего уведомления заявителя о месте и времени осуществления отсоединения, о чем в акте об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения, делается соответствующая отметка.

(п. 56 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09E46A86A198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E2B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.11.2013 N 1047)

**VIII. Восстановление и переоформление документов**

**о технологическом присоединении**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии, собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F43A86B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.12.2019 N 1857)

58. В случае когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов обращается смежная сетевая организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, права и обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких сетевых организаций, собственников (иных законных владельцев), а также порядок определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого хозяйства или установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии устанавливаются соглашением сторон.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F43A86B198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E6BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 26.12.2019 N 1857)

При этом, в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, сетевая организация, получившая заявление о переоформлении документов от смежной сетевой организации или собственника (иного законного владельца) объекта по производству электрической энергии:

направляет копию заявления о переоформлении документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в течение 2 рабочих дней со дня ее получения;

согласовывает с субъектом оперативно-диспетчерского управления выдаваемые технические условия (за исключением случая выдачи дубликата технических условий взамен утраченных);

проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с [разделом IX](#Par1997) настоящих Правил.

Компенсация затрат на изготовление документов о технологическом присоединении в отношении смежной сетевой организации определяется в соответствии с [пунктом 79](#Par1993) настоящих Правил.

Если сторонами ранее были составлены акт разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной [приложением N 1](#Par2176) к настоящим Правилам, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09C4AAF6C1B8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

60. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.

61. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии). При поступлении в сетевую организацию заявления о переоформлении актов разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и (или) актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон сетевая организация подготавливает и выдает обратившемуся лицу акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной [приложением N 1](#Par2176) к настоящим Правилам, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных [подпунктом "г"](#Par1930) настоящего пункта.

63. Копии документов, предусмотренных [пунктом 62](#Par1926) настоящих Правил, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.

При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных [подпунктами "в"](#Par1929) - ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).

64. Лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, в период действия договора к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par1927) - ["в" пункта 62](#Par1929) настоящих Правил.

В случае если с заявлением о переоформлении документов в период действия договора обратился Московский фонд реновации жилой застройки, к заявлению о переоформлении документов при отсутствии документа, подтверждающего права на земельный участок, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 62](#Par1927) настоящих Правил, прилагается копия схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59B40AD69168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 12.04.2018 N 448)

65. Сетевая организация для целей переоформления документов о технологическом присоединении не вправе требовать представления лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

66. В случае непредставления при подаче заявления о переоформлении документов лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, документа, указанного в [подпункте "в" пункта 62](#Par1929) настоящих Правил, и его отсутствия у сетевой организации сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня представления заявления о переоформлении документов направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления запрос о представлении копий технических условий, в случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. Субъект оперативно-диспетчерского управления в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного запроса направляет в сетевую организацию копии имеющихся у него технических условий или уведомление об их отсутствии.

67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2016 [N 128](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09246AB6A168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

68. При получении заявления о переоформлении документов в случаях, указанных в [подпунктах "а"](#Par1915) и ["б" пункта 59](#Par1916) настоящих Правил, сетевая организация в течение 2 рабочих дней направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию заявления о переоформлении документов и копии приложенных к нему документов, а также копии документов о технологическом присоединении, имеющихся у сетевой организации, в случае если технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с настоящими Правилами.

69. При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в сетевую организацию документы, указанные в [подпунктах "в"](#Par1929) и ["г"](#Par1930) или ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у сетевой организации (с учетом [пункта 66](#Par1940) настоящих Правил), сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении, указанные в заявлении о переоформлении документов, с учетом особенностей, установленных [пунктом 61](#Par1924) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2015 [N 1044](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

70. В случае если копия технических условий (в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств) приложена к заявлению о переоформлении документов или имеется у сетевой организации либо субъекта оперативно-диспетчерского управления, восстановление акта об осуществлении технологического присоединения, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией после проверки выполнения заявителем технических условий, выполняемой с участием заявителя и субъекта оперативно-диспетчерского управления (в случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) в соответствии с [разделом IX](#Par1997) настоящих Правил. При этом представление в сетевую организацию документов, предусмотренных [пунктами 85](#Par2017) и [93](#Par2059) настоящих Правил, не требуется.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Срок восстановления акта об осуществлении технологического присоединения, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям исчисляется со дня представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 15 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 30 дней).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

71. При получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных технических условий, если к заявлению о переоформлении документов приложены документы, указанные в [подпунктах "г"](#Par1930) или ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у сетевой организации, сетевая организация осуществляет подготовку и выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, новых технических условий.

Сетевая организация подготавливает технические условия в соответствии с положениями, предусмотренными [пунктом 73](#Par1958) настоящих Правил.

Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется со дня представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 25 дней).

72. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой организации документов, предусмотренных [подпунктами "в"](#Par1929), ["г"](#Par1930) и ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, сетевая организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе технических условий):

а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия и акт об осуществлении технологического присоединения в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

б) в случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические условия с субъектом оперативно-диспетчерского управления, направляет согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления технические условия лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, а также проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с [разделом IX](#Par1997) настоящих Правил. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления технические условия не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов. При проведении проверки выполнения технических условий представление в сетевую организацию документов, предусмотренных [пунктом 93](#Par1997) настоящих Правил, не требуется. Срок проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, восстановленных технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения, не может превышать 45 дней со дня получения заявления о переоформлении документов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

73. В случаях, предусмотренных [пунктами 71](#Par1950) и [72](#Par1953) настоящих Правил, сетевая организация подготавливает и выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) технические условия на основании документов, указанных в [подпунктах "г"](#Par1930) или ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, а при их отсутствии - на основании фактической схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

В восстанавливаемых технических условиях указываются следующие сведения:

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);

максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к контролю и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной).

В восстанавливаемых технических условиях заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088) и [14](#Par1167) настоящих Правил, указываются следующие сведения:

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);

максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

Включение других требований в технические условия не допускается.

В целях определения фактической схемы электроснабжения сетевая организация с участием заявителя осуществляет осмотр ранее присоединенных энергопринимающих устройств, по результатам которого сетевой организацией и заявителем составляется и подписывается акт о выполнении технических условий по форме согласно [приложению N 15](#Par5210), включающий однолинейную схему электрических сетей внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

74. При получении сетевой организацией заявления о переоформлении документов от лица, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого состоялось после 1 января 2010 г. либо документы о технологическом присоединении энергопринимающих устройств которого составлены (переоформлены) после указанной даты, сетевая организация вне зависимости от наличия документов, указанных в [подпунктах "в"](#Par1929) - ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее оформленных документов о технологическом присоединении либо восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

Если для лица, подавшего заявление о переоформлении документов в соответствии с настоящим пунктом, по результатам проведения процедуры технологического присоединения были составлены акт разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация на основании ранее составленных документов составляет и выдает акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной [приложением N 1](#Par2176) к настоящим Правилам, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается, их дубликаты не выдаются.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

75. Условия технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в новых технических условиях и акте об осуществлении технологического присоединения должны быть идентичны условиям, указанным в ранее выданных документах о технологическом присоединении.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

76. В случае если на основании сведений, содержащихся в имеющихся документах о технологическом присоединении или документах, указанных в [подпунктах "д"](#Par1932) и ["е" пункта 62](#Par1933) настоящих Правил, не представляется возможным определить величину максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, при этом в таких документах величина мощности указана в мегавольт-амперах, сетевая организация в новых технических условиях и (или) акте об осуществлении технологического присоединения указывает величину максимальной мощности в киловаттах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

Перерасчет величины максимальной мощности осуществляется сетевой организацией исходя из величины мощности энергопринимающих устройств заявителя, указанной в мегавольт-амперах в имеющихся у заявителя документах о технологическом присоединении, и коэффициента соотношения потребления активной и реактивной мощности (коэффициента реактивной мощности).

В случае отсутствия в документах о технологическом присоединении информации о коэффициенте соотношения потребления активной и реактивной мощности для расчета величины максимальной мощности в киловаттах применяются следующие коэффициенты:

0,35 - для точек присоединения напряжением менее 6 кВ;

0,4 - для точек присоединения напряжением 6 кВ и выше;

0,5 - для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше.

77. В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, документов о технологическом присоединении, а также в случае, если в таких документах не указана величина максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, величина максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется в рамках границ балансовой принадлежности с указанием величины максимальной мощности для каждой точки присоединения в отношении энергопринимающего устройства, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании потребителю, а если у потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства, то величина максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется в отношении такой совокупности энергопринимающих устройств. В отношении таких лиц сетевая организация определяет величину максимальной мощности по выбору лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов:

а) исходя из максимальной величины мощности (нагрузки), определенной по результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольный замерный день) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольного замерного дня;

б) исходя из расчетной величины максимальной мощности, определяемой как максимальное значение из почасовых объемов потребления электрической энергии, полученных за последние 3 года, либо, в случае если с момента технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии) прошло менее 3 лет, - с момента осуществления технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии), в следующем порядке:

при наличии показаний интервальных расчетных приборов учета электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - исходя из их показаний в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

при наличии показаний интегральных расчетных приборов учета электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, предусмотренным [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, для случая наличия показаний интегральных контрольных приборов учета без ограничения на величину максимальной мощности соответствующих почасовых значений;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

при отсутствии показаний интервальных и интегральных расчетных приборов учета электрической энергии - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, предусмотренным [пунктом 166](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C910677CE3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета.

78. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, подписывает восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный экземпляр в сетевую организацию в течение 3 дней со дня получения указанных документов.

В случае если у лица, обратившегося с заявлением на переоформление документов, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с субъектом розничного рынка, сетевая организация направляет в письменном или электронном виде копии восстановленных (переоформленных) технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения соответствующему субъекту розничного рынка. Направление восстановленных (переоформленных) технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения осуществляется сетевой организацией без взимания платы и в сроки, не превышающие 3 дней со дня возврата лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, восстановленных (переоформленных) технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

79. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано компенсировать сетевой организации затраты на переоформление документов о технологическом присоединении, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 27](#Par1572) настоящих Правил. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества переоформляемых (восстанавливаемых) документов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

80. Сетевая организация осуществляет бессрочное хранение выданных технических условий и документов о технологическом присоединении в бумажной и электронной формах.

**IX. Порядок проведения проверки выполнения заявителем**

**и сетевой организацией технических условий**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AA6F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

81. Проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителям.

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии с [пунктами 82](#Par2006) - [90](#Par2047) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии с [пунктами 91](#Par2049) - [102](#Par2094) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с [пунктом 85](#Par2017) настоящих Правил, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

82(1). Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Форма акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии приведена в [приложении N 16](#Par5564).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771E5B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

При этом для допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение для участия в процедуре указанного допуска субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии является обязательным в соответствии с [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в порядке, которые предусмотрены [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств.

(п. 82(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E5B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

83. Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044.

Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A44AD6F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106675E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.

84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.

85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44A66F1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 17.09.2018 N 1096)

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

86. Документы, указанные в [подпунктах "в"](#Par2021) и ["г" пункта 85](#Par2022) настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

87. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные [пунктом 85](#Par2017) настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EAB8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542.

Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, сетевая организация в течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C43A66E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184)

88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно [приложению N 15](#Par5210) (далее - акт о выполнении технических условий).

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в [пункте 12](#Par1081) настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13](#Par1101), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

Сетевая организация вместе с актом о выполнении технических условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от гарантирующего поставщика:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор энергоснабжения;

или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, содержание которого установлено законодательством, по причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, предусмотренной законодательством, либо при его несогласии с каким-либо условием указанного договора, содержание которого в соответствии с законодательством может быть определено по усмотрению сторон, заявитель вправе направить гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, предложение о заключении такого договора на иных условиях.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

В случае когда к заявке был приложен подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с [пунктом 33](#Par1670) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, по которому у гарантирующего поставщика отсутствуют возражения, то сетевая организация в порядке, предусмотренном абзацами четвертым - [шестым](#Par2035) настоящего пункта, предоставляет заявителю ранее полученный от гарантирующего поставщика один экземпляр подписанного со стороны гарантирующего поставщика договора или протокола разногласий соответственно.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

Сетевая организация, направившая в адрес гарантирующего поставщика, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных [пунктом 10](#Par1040) настоящих Правил, и получившая от гарантирующего поставщика отказ от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с указанием причин такого отказа, обязана не позднее 2 рабочих дней направить такую информацию заявителю.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2016 [N 128](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B09246AB6A168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A869178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

89. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, представляемой в сетевую организацию в соответствии с [подпунктом "б" пункта 85](#Par2019) настоящих Правил, сетевая организация по завершении осмотра электроустановок составляет и передает заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EABAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EABCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

90. Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EABEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

91. Проверка выполнения технических условий в случаях, когда требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления и включает следующие мероприятия:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией, а также субъектом оперативно-диспетчерского управления присоединяемых электроустановок и объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем и сетевой организацией проектной документации.

91(1). Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации в порядке, предусмотренном [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Форма акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии приведена в [приложении N 16](#Par5564) к настоящим Правилам.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2017 [N 1661](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66F178ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 18.04.2020 [N 554](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29E43AF6B1C8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106771EAB9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

При этом для допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение для участия в процедуре указанного допуска субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии является обязательным в соответствии с [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в порядке, которые предусмотрены [разделом X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств.

(п. 91(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EAB0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

92. Проверка выполнения технических условий проводится сетевой организацией в отношении мероприятий, которые предусмотрены техническими условиями и проектной документацией и которые выполняются заявителем, а субъектом оперативно-диспетчерского управления - в отношении мероприятий, которые предусмотрены техническими условиями и проектной документацией и которые выполняются заявителем и сетевой организацией в части реализации технических решений, обеспечивающих создание технической возможности технологического присоединения, требований к отключающей способности коммутационных аппаратов (для объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ указанные технические решения и требования проверяются в отношении объектов диспетчеризации), требований к релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, к установке (модернизации, замене) и техническим параметрам оборудования и устройств, обеспечивающих регулирование напряжения, регулирование частоты электрического тока и перетоков электрической энергии (мощности), а также требований к маневренным и иным техническим характеристикам генерирующего оборудования и подключению под действие противоаварийной и режимной автоматики. В случаях, указанных в [подпункте "н" пункта 9](#Par1031) и [абзаце четвертом пункта 41](#Par1846) настоящих Правил, проверка выполнения технических условий проводится субъектом оперативно-диспетчерского управления также в части реализации технических решений и мероприятий, обеспечивающих возможность вывода соответствующего объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59A40AB611F8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E7BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

93. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель и сетевая организация (каждый в отношении принадлежащих им электроустановок (объектов электросетевого хозяйства) направляют уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий. К уведомлению о готовности к проверке выполнения технических условий прилагаются следующие документы:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29B44A66F1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 17.09.2018 N 1096)

в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или технологическое присоединение которых осуществляются в рамках выполнения технических условий;

г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы;

д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи;

е) документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний.

94. Уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий направляется заявителем в адрес сетевой организации, а сетевой организацией в отношении своих объектов - в адрес субъекта оперативно-диспетчерского управления. Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления о готовности к проверке выполнения технических условий направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов, представленных заявителем.

Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, сетевая организация в течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C43A66E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BDE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184)

95. Сетевая организация и субъект оперативно-диспетчерского управления рассматривают полученные документы, указанные в [пункте 93](#Par2059) настоящих Правил, и осуществляют осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий.

96. Осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, осуществляется сетевой организацией с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления.

Сетевая организация в письменной форме уведомляет субъект оперативно-диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и (или) электроустановок заявителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. Субъект оперативно-диспетчерского управления направляет сетевой организации решение об участии (отказе от участия) в таком осмотре не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

97. При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем и (или) сетевой организацией требований технических условий и проектной документации, представляемой в сетевую организацию в соответствии с [подпунктом "б" пункта 93](#Par2061) настоящих Правил, по завершении осмотра электроустановок составляется и передается заявителю и (или) сетевой организации перечень выявленных замечаний, подлежащих устранению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EBBAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

В случае если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре, перечень выявленных замечаний, подлежащих устранению, составляемый по ее результатам, подлежит согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EBBCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EBBFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

98. При невыполнении требований технических условий субъект оперативно-диспетчерского управления уведомляет об этом сетевую организацию в письменной форме с указанием замечаний.

Сетевая организация, в свою очередь, в письменной форме уведомляет заявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение которых возложено на заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний субъекта оперативно-диспетчерского управления.

До получения от заявителя и (или) сетевой организации соответственно письменного уведомления об устранении замечаний с приложением подтверждающих документов осмотр (обследование) электроустановок заявителя и (или) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации не проводится.

Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня после получения от заявителя или сетевой организации соответственно уведомления об устранении замечаний с приложением информации и документов о принятых мерах по их устранению.

99. По результатам мероприятий по проверке выполнения технических условий сетевая организация составляет в 3 экземплярах акт о выполнении технических условий и согласовывает его с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Акт о выполнении технических условий должен содержать выводы о выполнении (невыполнении) всех мероприятий и требований, предусмотренных техническими условиями.

Сетевая организация в 3-дневный срок направляет заявителю подписанный со своей стороны акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах. В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, акт о выполнении технических условий, согласованный с субъектом оперативно-диспетчерского управления, направляется заявителю в 3 экземплярах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B39A44A868168ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E4B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

Заявитель в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении технических условий в 3 экземплярах возвращает в сетевую организацию подписанные со своей стороны экземпляры акта о выполнении технических условий, при этом один экземпляр акта о выполнении технических условий остается у заявителя.

Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения 2 подписанных заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий направляет один экземпляр акта о выполнении технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления.

100. В случае если проверки выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из проверок.

По результатам проверки выполнения технических условий сетевой организацией, в случае если такая проверка проводится отдельно от проверки выполнения технических условий заявителем, акт о выполнении технических условий подготавливается сетевой организацией и подписывается сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A66E1E8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775EBB1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

101. В случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, проверка выполнения технических условий проводится в части мероприятий, предусмотренных каждым этапом, и по техническим условиям в целом по завершении выполнения всех этапов.

102. Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний.

**X. Особенности технологического присоединения заявителей,**

**указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29F45AB6E1D8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E0B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 10.03.2020 N 262)

103. Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному [пунктом 105](#Par2114) настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

В счет на оплату технологического присоединения по договору включается плата за технологическое присоединение в полном объеме.

Оплата счета (кроме случаев, когда заявитель в соответствии с настоящими Правилами воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение) осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в порядке, предусмотренном [пунктом 106](#Par2124) настоящих Правил;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

(п. 103 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E0BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

104. В отношении указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) и [13(5)](#Par1148) настоящих Правил заявителей (с учетом предусмотренных [пунктами 12(2)](#Par1098) и [13(7)](#Par1164) настоящих Правил требований) в заявке (по желанию таких заявителей) предусматривается рассрочка платежа в размере 90 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанного со стороны сетевой организации). В этом случае в счет, предусмотренный [пунктом 103](#Par2101) настоящих Правил, включается 10 процентов стоимости мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя.

В случае если в соответствии с [абзацем вторым пункта 110](#Par2142) настоящих Правил заявителем представлены замечания к размещенному в личном кабинете заявителя уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, исчисление срока, предусмотренного [абзацем первым](#Par2111) настоящего пункта, осуществляется со дня, когда после повторного размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям замечания признаются устраненными в соответствии с [пунктом 110](#Par2140) настоящих Правил.

(п. 104 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E1BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

105. В отношении заявителя, указанного в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя:

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно [приложению N 17](#Par5871);

счет на оплату технологического присоединения по договору;

подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с [пунктами 25(1)](#Par1524), [25(6)](#Par1552) и [25(7)](#Par1559) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации;

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их настоящим Правилам заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с настоящими Правилами. Размещение сетевой организацией указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае отсутствия у заявителя личного кабинета заявителя сетевая организация обязана его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету заявителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, определяемый в соответствии с едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

В отношении заявителя, указанного в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, сетевая организация в офисах очного обслуживания потребителей обязана обеспечить доступ к личному кабинету потребителя на безвозмездной основе.

Сетевая организация обязана информировать заявителя на протяжении всей процедуры технологического присоединения о размещении в личном кабинете заявителя документов, подлежащих оформлению в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и размещен документ, по указанным в заявке на технологическое присоединение номеру мобильного телефона и (или) адресу электронной почты заявителя или иным выбранным заявителем способом, позволяющим подтвердить факт получения информации.

(п. 105 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E1B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

106. Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942AA6B1B8ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942AB61188ED31E8C55A7515E42C39D090FC511656BE2BEF79097AAqDcEH) "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного [пунктом 103](#Par2101) настоящих Правил, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной.

(п. 106 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E6B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

107. Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня оплаты заявителем счета направляет копию заявки заявителя, а также копии документов, предусмотренных [пунктом 10](#Par1040) настоящих Правил, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.

(п. 107 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

108. Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C43A66E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7B8E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные [пунктом 18](#Par1392) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C4AAA6A1A8ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E4BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

Указанные в настоящем пункте обязательства сетевой организации отражаются в технических условиях.

109. Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C43A66E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184.

Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями [раздела X](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59943AD6E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106772E6B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя, а также в течение 2 рабочих дней направить такой акт в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2020 [N 2184](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B29C43A66E198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106775E3B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H), от 30.06.2022 [N 1178](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7BAE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H))

Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

110. В отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной [приложением N 1(1)](#Par2369) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной [приложением N 15](#Par5210) к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной [приложением N 1](#Par2176) к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7BCE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в [абзаце первом](#Par2140) настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7B1E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, указанный в [абзаце втором](#Par2142) настоящего пункта, такой потребитель вправе в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств, а сетевая организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя устранить указанные обстоятельства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E7B0E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

В случае если после устранения сетевой организацией замечаний заявителя, указанного в [пунктах 12(1)](#Par1088), [13(2)](#Par1125) - [13(5)](#Par1148) и [14](#Par1167) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которого осуществлено на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, заявителем в течение 10 рабочих дней со дня повторного размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не представлены замечания к такому уведомлению, замечания заявителя признаются устраненными.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E4B9E2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

111. В течение 2 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) сетевая организация обязана направить такой акт (уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.

Соглашениями об информационном взаимодействии, заключенными между сетевой организацией и субъектом розничного рынка, указанным в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, могут быть предусмотрены иной порядок, сроки и форма представления сетевой организацией информации и документов, указанных в [пунктах 107](#Par2127), [109](#Par2136) и [111](#Par2150) настоящих Правил, с учетом требований, предусмотренных [пунктом 8(9)](#Par996) настоящих Правил.

Если такое соглашение не заключено, указанные документы и информация представляются сетевой организацией в форме электронных документов и электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), подписанных (заверенных) усиленной квалифицированной электронной подписью сетевой организации, на адрес электронной почты субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и (или) гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя.

(п. 111 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E4BBE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

112. Исполнение обязательств по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, договору купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, начинается со дня составления сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, подписанного сетевой организацией, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии, или действий, свидетельствующих о начале фактического производства и отпуска в сеть электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. При этом действие договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, не ставится в зависимость от факта составления соответствующего договора, подписанного сторонами в письменной форме.

(п. 112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E4BFE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

113. Отсутствие заключенного соглашения об информационном взаимодействии, предусмотренного [пунктом 8(9)](#Par996) настоящих Правил, не освобождает сетевую организацию, субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, от реализации мероприятий и оформления документов, предусмотренных настоящими Правилами, в процессе исполнения обязанностей, возникающих в связи с подачей заявителем заявки, и обеспечения передачи документов заявителю в предусмотренные настоящими Правилами сроки. В указанном случае обмен документами между сетевой организацией и субъектом розничного рынка, указанным в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующим поставщиком, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, может осуществляться посредством обмена документами в электронной форме с использованием адресов электронной почты, указанных на официальных сайтах сетевой организации, субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с [подпунктом "л" пункта 9](#Par1024) настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или документами на бумажном носителе".

(п. 113 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB7D80D0E995D4B59942A76F198ED31E8C55A7515E42C38F0957C9106774E4BEE2C6C6EC895731E3349BE58CD5DE59qFc7H) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)